Отпуск мощности в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 144,767 |  | 5,678 | 144,568 | 93,575 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 5,596 | 93,457 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 144,767 |  | 5,678 | 138,972 | 0,117 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 1,387 |  |  | 1,387 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 118,914 |  |  | 40,313 | 78,601 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 24,466 |  | 0,081 | 9,411 | 14,974 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,90 |  | 1,43 | 6,51 | 16,00 |