За 2012 год фактические потери электроэнергии МУП «Тверьгорэлектро»  составили 175 356,11 млн. кВтч  или 18,73 % к приему в сеть МУП «Тверьгорэлектро»:

Таблица 3

| № п/п | Показатели | 2012 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 175 356,11 |  | 533,7 | 67 975,31 | 106 847,1 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 18,73 |  | 1,43 | 7,29 | 17,92 |