## Отключения декабрь 2019
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-178, ул. Революционная | ЦР | Допуск Шаров. Замена аварийных опор и аварийного провода | П | 2019-12-02 | 9:00 | 2019-12-02 | 16:00 | ул Брагина 1-49 п-к Трудолюбия 3-7 Беляковский п-к 2-14 ул Д Донского 1-7,2-6 ул Революционная 18-32, 9-29а
2 | ТГЭ | ТП-168 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-12-02 | 9:00 | 2019-12-02 | 16:00 | ул Чкалова 1-15, 2-24 ул Волоколамская 2 4-54, 11-57 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-60 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 1-29,2-32 ул Волоколамская 3 38-64,35-55 ул Можайского 1-31,2-32 ул А. Матросова 1-33,2-32 1-й пр-д Нестерова 2-24,1-23
3 | ТГЭ | ТП-671 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-02 | 9:00 | 2019-12-02 | 16:00 | пос. Литвинки, д. 5-21,10-16
4 | ТГЭ | ТП-543 п-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-12-02 | 9:30 | 2019-12-02 | 12:00 | п-т Чайковского, 31, 31а Спортивный пер., 2а
5 | ТГЭ | ТП-779 Комсомольский п-т | ЗР | установка учетов | П | 2019-12-03 | 9:30 | 2019-12-03 | 11:00 | Комсомольский п-т, 12, 12а
6 | ТГЭ | ТП-631 п-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-12-03 | 9:30 1 с.ш. | 2019-12-03 | 14:00 1 с.ш. | п-т Чайковского, д. 94, 98, 100 пер. Садовый, д. 1, 5
7 | ТГЭ | ТП-178, ул. Революционная | ЦР | Допуск Шаров. Замена аварийных опор и аварийного провода | П | 2019-12-03 | 9:00 | 2019-12-03 | 16:00 | ул Брагина 1-49 п-к Трудолюбия 3-7 Беляковский п-к 2-14 ул Д Донского 1-7,2-6 ул Революционная 18-32, 9-29а
8 | ТГЭ | ТП-690 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-12-03 | 9:00 | 2019-12-03 | 16:00 | прис Серебряковская 1,1а,,2а, 4-14 б-р Ногина 35-49 ул К Слободы 9 1,2,2а,2б, 1-й п-к К Слободы 9 2,4а
9 | ТГЭ | ТП-870 | ЦР | Выправка опоры | П | 2019-12-03 | 9:00 | 2019-12-03 | 16:00 | ул. Дементьева 16, ул. Каргина 1-5,18,20, ул. Желябова 57-63,
10 | ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | Допуск Шаров. Замена аварийных опор и аварийного провода | П | 2019-12-04 | 9:00 | 2019-12-04 | 16:00 | ул Брагина 1-49 п-к Трудолюбия 3-7 Беляковский п-к 2-14 ул Д Донского 1-7,2-6 ул Революционная 18-32, 9-29а
11 | ТГЭ | ТП-173, ул. Глинки | МР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-04 | 9:00 | 2019-12-04 | 16:00 | ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1
12 | ТГЭ | П/С "Стекловолокно"-ТП-440 | ЗР | Допуск на валку деревьев | П | 2019-12-04 | 9:00 | 2019-12-04 | 16:00 | ***
13 | ТГЭ | ТП-789 ул. Дачная | ЗР | проверка учета | П | 2019-12-04 | 9:30 1 с.ш. | 2019-12-04 | 10:30 1 с.ш. | ул. Плеханова, д. 51, 55, 59 ул. Дачная, д. 5/51, 4/51, 62
14 | ТГЭ | ТП-789 ул. Дачная | ЗР | проверка учета | П | 2019-12-04 | 10:30 2 с.ш. | 2019-12-04 | 11:30 2 с.ш. | ул. Плеханова, д. 51, 55, 59 ул. Дачная, д. 5/51, 4/51, 62
15 | ТГЭ | ТП-631 п-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-12-04 | 9:30 2 с.ш. | 2019-12-04 | 14:00 2 с.ш | п-т Чайковского, д. 94, 98, 100 пер. Садовый, д. 1, 5
16 | ТГЭ | ТП-648 ул. Артюхиной | ЗР | проверка учета | П | 2019-12-05 | 9:30 | 2019-12-05 | 11:00 | ул. Артюхиной, д. 4, 6, 24 корп.1, корп.3, корп.4, корп.5 ул. Фрунзе, д. 2
17 | ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | Допуск Шаров. Замена аварийных опор и аварийного провода | П | 2019-12-05 | 9:00 | 2019-12-05 | 16:00 | ул Брагина 1-49 п-к Трудолюбия 3-7 Беляковский п-к 2-14 ул Д Донского 1-7,2-6 ул Революционная 18-32, 9-29а
18 | ТГЭ | ТП-316, ул. Освобождения | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-12-05 | 9:00 | 2019-12-05 | 16:00 | ул Освобождения 45-95, 42-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 9,10,13
19 | ТГЭ | П/С "Стекловолокно"-ТП-440 | ЗР | Допуск на валку деревьев | П | 2019-12-05 | 9:00 | 2019-12-05 | 16:00 | ***
20 | ТГЭ | ТП-154, ул. Седова, д. 35 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-05 | 9:00 | 2019-12-05 | 16:00 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33
21 | ТГЭ | ТП-81 ул. Коминтерна | ЦР | установка учетов | П | 2019-12-05 | 9:30 | 2019-12-05 | 11:00 | допуск для установки учетов
22 | ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | Допуск Шаров. Замена аварийных опор и аварийного провода | П | 2019-12-06 | 9:00 | 2019-12-06 | 16:00 | ул Брагина 1-49 п-к Трудолюбия 3-7 Беляковский п-к 2-14 ул Д Донского 1-7,2-6 ул Революционная 18-32, 9-29а
23 | ТГЭ | ТП-40 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-12-06 | 9:00 | 2019-12-06 | 16:00 | ул Гончаровой 1-45, 4-32 ул Пролетарская 7 11,13 ул Маслова 36-42,20,22 ул Пролетарская 6 9-29, 10-24 ул Профинтерна 1 6-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40
24 | ТГЭ | ТП-173, ул. Глинки | МР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-06 | 9:00 | 2019-12-06 | 16:00 | ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1
25 | ТГЭ | ТП-143, ул. Жуковского, д. 6 | ПР | Подрезка аварийных деревьев | П | 2019-12-06 | 9:00 | 2019-12-06 | 16:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
26 | ТГЭ | ТП-363 | МР | Перераспределение нагрузки | П | 2019-12-06 | 9:00 | 2019-12-06 | 12:00 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1
27 | ТГЭ | ТП-760 ул. Склизкова | ЦР | установка учетов | П | 2019-12-09 | 9:30-1 с.ш. 11:00-2 с.ш. | 2019-12-09 | 11:00-1 с.ш. 12:30-2 с.ш. | ул. Склизкова, д. 2, 4, 6, 6а, 8, 10
28 | ТГЭ | ТП-781 Петербургское ш. | ЗР | установка учетов | П | 2019-12-09 | 14:00 1 с.ш. | 2019-12-09 | 16:00 | Петербургское ш., 105, 107
29 | ТГЭ | ТП-1000 ул. Кольцевая | ЗР | проверка учетов | П | 2019-12-09 | 9:30 1 с.ш. 10:30 2 с.ш. | 2019-12-09 | 10:30 1 с.ш. 11:30 2 с.ш. | ул. Кольцевая, 80, 82, 82 к1
30 | ТГЭ | ТП-312, 2-й Кольцевой пр-д | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-09 | 9:00 | 2019-12-09 | 16:00 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41
31 | ТГЭ | ТП-279, ул. М. Ульяновой | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-09 | 9:00 | 2019-12-09 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
32 | ТГЭ | ТП-294 | ЗР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-10 | 9:00 | 2019-12-10 | 16:00 | ул Коноплянниковой 98-120а, 83,91 ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 ул Красина 48,50
33 | ТГЭ | ТП-377 ул. А. Дементьева | ЦР | электромонтажные работы | П | 2019-12-10 | 13:30 | 2019-12-10 | 16:00 | ул. Володарского, д. 19, 21/66 б-р Радищева, д. 52, 62, 64 Студенческий пер., 26а
34 | ТГЭ | ТП-690 Серебряковская пр. | ПР | электромонтажные работы | П | 2019-12-10 | 9:30 | 2019-12-10 | 17:00 | Серебряковская пристань, 1-4а ул. 2-я Пухальского, 13, 15, 17
35 | ТГЭ | ТП-409 Петербургское ш. | ЗР | замена учетов | П | 2019-12-10 | 9:30 | 2019-12-10 | 11:00 | Петербургское шоссе, д. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 95 корп.1
36 | ТГЭ | ТП-897 Петербургское шоссе | ЗР | электромонтажные работы | П | 2019-12-11 | 13:30 2 с.ш. | 2019-12-11 | 16:00 2 с.ш. | ул. Оборонная, 6 Петербургское ш., 32 к.1. 34, 36, 38 к.1
37 | ТГЭ | ТП-1078 ул. 1-я Трусова | ПР | замена учетов | П | 2019-12-11 | 9:30 | 2019-12-11 | 11:00 | ул Трусова 1, 1 ул Суворова 1, 9к1
38 | ТГЭ | ТП-294 | ЗР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-11 | 9:00 | 2019-12-11 | 16:00 | ул Коноплянниковой 98-120а, 83,91 ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 ул Красина 48,50
39 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-240-67 | ПР | Допуск, установка РЛНД | П | 2019-12-11 | 9:00 | 2019-12-11 | 14:00 | ул Полевая 1-91,2-86 ул Давыдовская 1-9, ул. Георгиевская, д. 1-11а
40 | ТГЭ | ТП-293 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-12 | 9:00 | 2019-12-12 | 16:00 | ул Л.Чайкиной 25 ул Бобкова 13
41 | ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | ПР | электромонтажные работы | П | 2019-12-12 | 9:30 | 2019-12-12 | 17:00 | ул. 4-я Кр.Слободы, 9, 9а, 4а ул 6-я Кр. Слободы, 62
42 | ТГЭ | ТП-688 ул. С.Степанова | ЗР | замена учетов | П | 2019-12-12 | 13:30 1 с.ш. | 2019-12-12 | 15:00 | ул. С. Степанова, д. 16, 18, 20,
43 | ТГЭ | ТП-868 ул. Хромова | ЗР | замена учетов | П | 2019-12-12 | 9:30 1 с.ш. 11:00 2 с.ш. | 2019-12-12 | 11:00-1 с.ш. 12:30-2 с.ш. | ул. Хромова. 17
44 | ТГЭ | ТП 733 | ЗР | распределение нагрузки | П | 2019-12-12 | 9:30 | 2019-12-12 | 14:00 | ул. Репина 23/5-61, 32-64; ул. Кржижановского 29-49, 51-65, 33; СНТ Дружба
45 | ТГЭ | ТП-1037 дер. Батино | КР | замена трансформатора | П | 2019-12-13 | 9:30 | 2019-12-13 | 13:00 | дер. Батино
46 | ТГЭ | ТП-1038 дер. Батино | КР | замена учетов | П | 2019-12-13 | 9:30 | 2019-12-13 | 11:00 | дер. Батино
47 | ТГЭ | ТП-82, ул. 2-я Беговая, д. 15а | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-13 | 9:00 | 2019-12-13 | 16:00 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 63а,65а ул Беговая 2 6-22,7-21 ул Воровского 1-19, 2-20
48 | ТГЭ | ТП-214, пр-т Победы, | МР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-16 | 9:00 | 2019-12-16 | 16:00 | пр-т Победы 44,44А,46, ул. Т.Ильиной, д. 23
48 | ТГЭ | ТП-316, ул. Освобождения | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-16 | 9:00 | 2019-12-16 | 16:00 | ул Освобождения 45-95, 42-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 9,10,13
49 | ТГЭ | РП-13 дер. Перемерки | МР | ремонтные работы | П | 2019-12-16 | 9:30 | 2019-12-16 | 13:00 | дер. Перемрки, 20, котельная, 42
50 | ТГЭ | ТП-172 2-й проезд Карпинского | ЗР | ТРТ | П | 2019-12-17 | 13:30 1 с.ш. | 2019-12-17 | 16:00 | п-д Карпинского 1, д. 1/58 - 17,2/60,4,6,8,10,2/66-14/59 п-д Карпинского 2, д.1/62, 3а, 10 (дет сад № 125) ул Карпинского, д.48-60/2-66,47/34-65/33 ул Грибоедова,д.35, 34/68,34/68 к1, 33/63 - 39 ул Румянцева, д. 53/12,55/3,59/14, 61, 38 ул Красина, д.25, 32, 34/47 ул Соминка 74-82
50 | ТГЭ | ТП-172 2-й проезд Карпинского | ЗР | ТРТ | П | 2019-12-17 | 9:30 2 с.ш. | 2019-12-17 | 12:00 | ул Грибоедова, д.34/68, 34/68 к1,19-31,22-30/65, 32(приемник-распределитель) ул Павлова, д. 49-63, 46/30-62/29 п-д Павлова 2,д.1-9, 2-10 ул Красина, 20-30
51 | ТГЭ | ТП-363 Московское ш. | МР | ремонтные работы | П | 2019-12-17 | 9:30 | 2019-12-17 | 10:30 | Московское шоссе, 1-10/1, 1а, 1г, 5А, п-д Волжский, 8-13, п-д Офицерский, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 10, 10А
52 | ТГЭ | ТП-214, пр-т Победы, | МР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-17 | 14:00 | 2019-12-17 | 16:00 | пр-т Победы 44,44А,46, ул. Т.Ильиной, д. 23
53 | ТГЭ | ТП-316, ул. Освобождения | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-17 | 9:00 | 2019-12-17 | 16:00 | ул Освобождения 45-95, 42-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 9,10,13
54 | ТГЭ | ТП-316, ул. Освобождения | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-18 | 9:00 | 2019-12-18 | 16:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
55 | ТГЭ | ТП-293 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-18 | 9:00 | 2019-12-18 | 16:00 | пр-т Ленина 18-22 ул Л.Чайкиной 25 ул Бобкова 13
56 | ТГЭ | ТП-155, ул.Попова | МР | Аварийное состояние провода. | П | 2019-12-18 | 9:00 | 2019-12-18 | 16:00 | ул Завидова 34, 36 ул Фадеева 12,14 ул Попова 33, 35, 35 к1
58 | ТГЭ | ТП-419 п-т 50 лет Октября | ПР | установка учетов | П | 2019-12-18 | 13:30 | 2019-12-18 | 16:00 | п-т 50 лет Октября, д. 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а
60 | ТГЭ | РП-13 дер. Перемерки | МР | электромонтажные работы | П | 2019-12-19 | 9:30 | 2019-12-19 | 17:00 | дер. Перемрки, 20, котельная, 42
61 | ТГЭ | ТП-778 ул. Хрустальная | ЗР | установка учетов | П | 2019-12-19 | 13:30 | 2019-12-19 | 16:00 | ул. Хрустальная, 8а, КНС ул. Дачная, 76
62 | ТГЭ | ТП-101, ул. А. Попова | ЦР | Замена аварийного провода | П | 2019-12-19 | 9:00 | 2019-12-19 | 16:00 | ул. А.Попова 29,38/2
63 | ТГЭ | ТП-316, ул. Освобождения | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-19 | 9:00 | 2019-12-19 | 16:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
64 | ТГЭ | ТП-143, Жуковского | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-19 | 9:00 | 2019-12-19 | 16:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
66 | ТГЭ | ТП-316, ул. Освобождения | ПР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-20 | 9:00 | 2019-12-20 | 15:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
67 | ТГЭ | ТП-269, пер. Коллективный | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-20 | 9:00 | 2019-12-20 | 15:00 | пер. Коллективный 3-5, 4-8 ул. Севастьянова 1-7
68 | ТГЭ | ТП-712 ш.Бурашевское | МР | установка учетов | П | 2019-12-20 | 9:30 1 с.ш. | 2019-12-20 | 11:00 1 с.ш. | ул.Стартовая д.15,21/8,23,25,27 ул.Ярославская д.2,4,6 ул.Взлетная д.5 к.1, 6,7,8,8/21 ул.Новая д.12
69 | ТГЭ | ТП-712 ш.Бурашевское | МР | установка учетов | П | 2019-12-20 | 11:00 2 с.ш. | 2019-12-20 | 13:00 2 с.ш. | ул.Стартовая д.15,21/8,23,25,27 ул.Ярославская д.2,4,6 ул.Взлетная д.5 к.1, 6,7,8,8/21 ул.Новая д.12
70 | ТГЭ | ТП-154 ул. Хромова | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-12-20 | 9:30 1 с.ш. | 2019-12-20 | 11:00 1 с.ш. | ул. Хромова, д. 34/40-62 ул. Седова, д. 33/54-47 ул. Рубеж, д. 1/50-19, 2/52-20 2-й п-д Седова, д. 2/48-16, 1/46-15, 17-45, 18-46 3-й п-д Седова, д. 3-45, 4-46 ул. П. Савельевой, д. 40/34-54/33 ул. Хромова, д. 19, 21, 23 к.3, 64-78 ЦТП (ул Хромова 21)
70 | ТГЭ | ТП-101 | ЦР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-23 | 9:00 | 2019-12-23 | 16:00 | Волоколамский пр-т, д. 18,22 ул. Ипподромная, д. 2а ул. Попова, д. 29,34,36,38, ул. Фадеева, д. 16,18
71 | ТГЭ | ТП-995 | ЗР | Аварийное состояние провода | П | 2019-12-23 | 9:00 | 2019-12-23 | 16:00 | д. Дмитровское, ул. Севернаяд.1-9,2-10
72 | ТГЭ | ТП-316, ул. Солнечная | ПР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-23 | 9:00 | 2019-12-23 | 16:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
73 | ТГЭ | ТП-1089, п. Сахарово | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-12-23 | 9:00 | 2019-12-23 | 16:00 | ул. М. Василевского, д. 11-25, ул. Школьная, д. 2-6, 3а
74 | ТГЭ | ТП-345 п-т Чайковского | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-12-23 | 13:30 | 2019-12-23 | 15:00 | п-т Чайковского, д. 24/2б(детская стомат.пол-ка), 24а ул. Ерофеева, д. 5(Департамент, ЕРКЦ) п-т Победы, д. 2 корп.2, 2а, 4а
75 | ТГЭ | ТП-643 ул. П. Савельевой | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-12-24 | 13:30 | 2019-12-24 | 15:00 | ул. П. Савельевой, д. 31, 33 корп.1, 33 корп.2, 33а, 27а Молодежный б-р, д. 6, 8(АТС),светофор
76 | ТГЭ | ТП-698 ул. Хромова | ЗР | проверка тр-ров тока | П | 2019-12-24 | 9:30 1 с.ш. | 2019-12-24 | 11:00 1 с.ш. | ул. Хромова, 23, 23 к.1, к.2, ЦТП
77 | ТГЭ | П/С "Затверецкая"-ТП-416 | ЗР | Допуск. Валка деревьев | П | 2019-12-24 | 9:00 | 2019-12-24 | 16:00 | СНТ "Заволжский сад», НСТ"Восход» СНТ "Весна" пос 2-го торфопредприятия СНТ «Мир», п. 2-е Городское Торфопредприятие СНТ "Зелёный дол", СНТ "Силикатчик-2", СНТ "Садовод-любитель"
78 | ТГЭ | ТП-316, ул. Солнечная | ПР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-24 | 9:00 | 2019-12-24 | 16:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
79 | ТГЭ | ТП-181, ТП-555 | ЗР | Перевод питания с ТП-181 на ТП-555 | П | 2019-12-24 | 9:00 | 2019-12-24 | 16:00 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43 ул Чапаева 2/7-6, 5-11 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 2 3-17, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 1-19, 4-18, 36-42 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 70-88,59 пер Вагонников 60-66 пер Вагонников 2 2а-30а, 3а-19а ул Совхозная 20в,20б,20а,20, 11-19а
80 | ТГЭ | ТП-1089, п. Сахарово | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-12-24 | 9:00 | 2019-12-24 | 16:00 | ул. М. Василевского, д. 11-25, ул. Школьная, д. 2-6, 3а
81 | ТГЭ | П/С "Затверецкая"-ТП-416 | ЗР | Допуск. Валка деревьев | П | 2019-12-25 | 9:00 | 2019-12-25 | 16:00 | СНТ "Заволжский сад», НСТ"Восход» СНТ "Весна" пос 2-го торфопредприятия СНТ «Мир», п. 2-е Городское Торфопредприятие СНТ "Зелёный дол", СНТ "Силикатчик-2", СНТ "Садовод-любитель"
82 | ТГЭ | ТП-316, ул. Солнечная | ПР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-25 | 9:00 | 2019-12-25 | 16:00 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89
83 | ТГЭ | ТП-181, ТП-555 | ЗР | Перевод питания с ТП-181 на ТП-555 | П | 2019-12-25 | 9:00 | 2019-12-25 | 16:00 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43 ул Чапаева 2/7-6, 5-11 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 2 3-17, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 1-19, 4-18, 36-42 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 70-88,59 пер Вагонников 60-66 пер Вагонников 2 2а-30а, 3а-19а ул Совхозная 20в,20б,20а,20, 11-19а
84 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-12-25 | 9:00 | 2019-12-25 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
85 | ТГЭ | ТП-316 | ПР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-25 | 9:00 | 2019-12-25 | 16:00 | ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Солнечная 35-65 ул Солнечная 62-66,63-69
86 | ТГЭ | ТП-180 п-т Ленина | ПР | ТРТ | П | 2019-12-25 | 9:30 | 2019-12-25 | 12:00 | пр-т Ленина, д. 41, 41 а, 43, 43а ул. М. Конева, д. 2, 2корп. 2
87 | ТГЭ | ТП-664 ул. Ерофеева | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-12-25 | 13:30 1 с.ш. | 2019-12-25 | 15:00 1 с.ш. | ул. Кайкова, 3
88 | ТГЭ | ТП Октябрьский,99 | МР | электромонтажные работы | П | 2019-12-25 | 9:30 2 с.ш | 2019-12-25 | 12:00 2 с.ш. | Октябрьский п-т, 99 (6 секция)
89 | ТГЭ | ТП-133 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-12-26 | 9:00 | 2019-12-26 | 16:00 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 41-57,78а ул Сиреневая 16,17
90 | ТГЭ | ТП-492 | ПР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-12-26 | 9:00 | 2019-12-26 | 16:00 | шос Волоколамское 39а,45 ул Локомотивная 5 - 35а
91 | ТГЭ | ТП-307, п. Сахарово | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2019-12-26 | 9:00 | 2019-12-26 | 16:00 | ул Маршала Василевского 1,2а,2б, 8-20 ул Садовая 1/2,3,5а,7а,10,22,23,21а ул Полевая 1-9,2-6
92 | ТГЭ | РП-10-ТП-813-814 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-12-26 | 9:00 | 2019-12-26 | 16:00 | дер Борихино 1--95, 2-96 дер Деревнище 1-23, 2-50
93 | ТГЭ | РП-13 дер. Перемерки | МР | ремонтные работы | П | 2019-12-26 | 9:30 | 2019-12-26 | 17:00 | дер. Перемрки, 20, котельная, 42
94 | ТГЭ | ТП-316 | ПР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-27 | 9:00 | 2019-12-27 | 16:00 | ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Солнечная 35-65 ул Солнечная 62-66,63-69
95 | ТГЭ | ТП-549, ул. Коминтерна, д. 8 | ЦР | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2019-12-27 | 9:00 | 2019-12-27 | 16:00 | ул. Коминтерна, д. 3,8
96 | ТГЭ | ТП-937 | МР | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2019-12-27 | 9:00 | 2019-12-27 | 16:00 | ул Центральная 1-5,2-10 пер Второй 4-8,3-9 пер Третий 2,3,4 пер Первый 1-5
97 | ТГЭ | ТП-311, п. Сахарово | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2019-12-27 | 9:00 | 2019-12-27 | 16:00 | Хоз. Корпуса Сельхоз академии
98 | ТГЭ | ТП-308, п. Сахарово | ЗР | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2019-12-27 | 9:00 | 2019-12-27 | 16:00 | ул. Садовая, д. 4-10
99 | ТГЭ | ТП-666 ул. Склизкова | МР | электромонтажные работы | П | 2019-12-28 | 15:30 2 с.ш. | 2019-12-28 | 16:30 2 с.ш. | ул. Склизкова, 70(диагностика областной больницы), 70 к.1. к.2, к.3, к.4, ЦТП
100 | ТГЭ | ТП-316 | ПР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2019-12-30 | 9:00 | 2019-12-30 | 16:00 | п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-98, 1/13-95 ул Солнечная 1-33/1, 2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Солнечная 62-66,35-69
101 | ТГЭ | ТП-814 Борихино поле | ПР | установка учетов | П | 2019-12-30 | 9:30 | 2019-12-30 | 11:00 | дер. Борихино, д. 1-95, 1а,1б, 2-96
102 | ТГЭ | ТП-601 Октябрьский п-т | МР | замена тр-ров тока | П | 2019-12-30 | 13:30 2 с.ш. | 2019-12-30 | 13:00 2 с.ш. | ул. Королева, д. 1а, 1в, 4,6(д/сад) Октябрьский п-т, д. 49, 50, 51, 51а, 53, 53а, 55