## Отключения февраль 2019
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-259-л/р6 | МР | замена аварийных изоляторов | П | 2019-02-01 | 10:00 | 2019-02-01 | 12:00 | ул Чкалова 2-34, 42/10, 1-29 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-50 ул Нестерова 1-45, 2-44 п-д Нестерова 1 1/26-33, 2/24-34 п-д Нестерова 2 1/35-43,2/34-40 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 1-45, 25-44 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 1-45, 2-44 ул М Расковой 1-45, 14, 4,10 ул Чебышева 1-43, 2-44, ул Волоколамская 2 1-65, 2-64 ул Волоколамская 3 1/10-67, 2/8-74 ул Волоколамская 4 1/22-63, 4-64 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-86 ул Лермонтова 69 - 83
2 | ТГЭ | ТП-1018 Серебряковская пр. | ПР | ремонтные работы | П | 2019-02-01 | 9:30 | 2019-02-01 | 12:00 | Серебряковская пр., 7
3 | ТГЭ | ТП-567 ул. Спартака | ПР | электромонтажные работы | П | 2019-02-03 | 9:00 1 с.ш. | 2019-02-03 | 17:00 1 с.ш. | ул. Спартака, д. 39, 41б, 42, 43б, 45
4 | ТГЭ | ТП-601 Октябрьский п-т | МР | ремонтные работы | П | 2019-02-04 | 13:30 2 с.ш. | 2019-02-03 | 16:00 2 с.ш. | ул. Королева, д. 1а, 1в, 4,6 Октябрьский п-т, д. 49, 50, 51, 51а, 53, 53а, 55
5 | ТГЭ | ТП-495 ул. Ерофеева | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-02-04 | 9:30 | 2019-02-04 | 12:00 | ул. Ерофеева, д. 4, 5, 6 пр. Чайковского, д. 28/2
6 | ТГЭ | ТП-672 пос. Литвинки | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-02-04 | 10:00 | 2019-02-04 | 11:00 | пос. Литвинки, д. 1а, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 34
7 | ТГЭ | ТП-923, ул. 1-я Трусова | ПР | замена аварийного провода, перевод питания с ТП-10 на ТП-923 | П | 2019-02-04 | 10:00 | 2019-02-04 | 16:00 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 53-97, 26-68, 8,10 ул Пионерская 1-61, 4-56 ул Трусова 1 11-31, 8-52 ул Трусова 2 2-16
8 | ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | электромонтажные работы | П | 2019-02-05 | 13:30 2 с.ш. | 2019-02-05 | 16:00 2 с.ш. | ул. Орджоникидзе, 34
9 | ТГЭ | ТП-24 | ПР | замена аварийного провода | П | 2019-02-05 | 10:00 | 2019-02-05 | 16:00 | пр-т Ленина, д. 33а,37,39
10 | ТГЭ | ТП-181, ул. Пригородная, д. 5 | ЗР | замена аварийной опоры | П | 2019-02-05 | 10:00 | 2019-02-05 | 16:00 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43
11 | ТГЭ | ТП-199, ул. Циолковского | ПР | замена аварийного провода | П | 2019-02-06 | 10:00 | 2019-02-06 | 16:00 | ул Тракторная 32-44,35-71 ул Халтурина 83-123,74-96 ул Циолковского 72-86 ул Сквозная 15-23а,18-26 пер Короткий 2-10,1-11 ул Короткая 16а ул Высокая 15-23,14-24 п-д Желтиковский 1 13-17,14-18 п-д Желтиковский 2 15,17,16 п-д Желтиковский 3 3-17,4-16 ул Поперечная 17-21 ул Зеленая 15
12 | ТГЭ | ТП-274, ул. Т. Ильиной, д. 7 кор. 2 | МР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-02-07 | 10:00 | 2019-02-07 | 16:00 | ул. Т. Ильиной, д. 7 кор. 2, 9/19
13 | ТГЭ | ТП-209 ул. Т. Ильиной | МР | ремонтные работы | П | 2019-02-07 | 13:30 | 2019-02-07 | 16:00 | п-т Победы, д. 38/45, 40 к.1, 40, 40а, 42 42а ул. 15 лет Октября, д. 45/38, 47 ул. Т. Ильиной, д.17/49, 19, 21
14 | ТГЭ | ТП-380 Б. Перемерки | МР | ремонтные работы | П | 2019-02-07 | 14:00 | 2019-02-07 | 16:00 | Б. Перемерки, 22а
15 |  | ТП-5 ул. Желябова | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-02-08 | 9:30 | 2019-02-08 | 10:30 | ул. Желябова, д.1
16 | ТГЭ | ТП-879, ул. Мусоргского, д. 15-19 | ЗР | подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-02-08 | 10:00 | 2019-02-08 | 16:00 | ул Мусоргского 19-29 ул Шмидта 23,25,22-26 ул Карпинского 22,24 ул Мичурина 33
17 | ТГЭ | ТП-295 ул.Б Полевого | ПР | замена аварийных опор | П | 2019-02-11 | 9:00 | 2019-02-11 | 16:00 | ул Строителей 13-15,8 ул Б Полевого 17-19а
18 | ТГЭ | ТП-756 ул.Жигарева | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-02-11 | 13:30 1с.ш. | 2019-02-11 | 16:00 1 с.ш. | ул. Жигарева, д. 31, 37 ул. Желябова, д. 39, 58 ул. Володарского, 4,6 пл. Славы, 1,3
19 | ТГЭ | ТП-540 ул.Ржевская | ПР | ТРТ | П | 2019-02-12 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2019-02-12 | 12:00 1 с.ш. 16:00 2 с.ш. | ул.Ржевская д.12,12а,14 ул.Кирова д.10
20 | ТГЭ | ТП-584, ул. Добролюбова, д. 143 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-02-12 | 9:00 | 2019-02-12 | 16:00 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136 п-д Добролюбова 3 1-7,2-8 пер Литейный 35 – 43,42-46 ул Стрелковая 20-24 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131
21 | ТГЭ | ТП-75, ул. Жуковского, д. 35 | ПР | Замена аварийных опор. | П | 2019-02-12 | 10:00 | 2019-02-12 | 16:00 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26
22 | ТГЭ | ТП-240, ул. Циолковского | ПР | Аварийное состояние опор, провода. Перевод питания | П | 2019-02-13 | 9:00 | 2019-02-13 | 16:00 | ул. Циолковского, д. 30-70
23 | ТГЭ | ТП-686 ул. Медниковская | ЦР | установка учетов | П | 2019-02-13 | 9:30 1 с.ш. | 2019-02-13 | 12:00 1 с.ш. | ул. Салтыкова - Щедрина, 20 Татарский пер., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ул. Серебряная, 8, 10, 12 ул. Медниковская, 36, 50, 51, 56 ул. Чернышевского, 11, 19
24 | ТГЭ | ТП-235 п-т Чайковского | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-02-13 | 14:00 | 2019-02-13 | 15:00 | п-т Чайковского,90 Пер. Спортивный, 3, 3а, 6
25 | ТГЭ | ТП-256 Вагжановскй п-к | МР | ремонтные работы | П | 2019-02-13 | 13:30 | 2019-02-13 | 15:00 | пер. Смоленский, 1 ул.М.Самара д.22,24,26,28,30 наб.Лазури д.7,5,3 пер.Вагжановский д.3
26 | ТГЭ | ТП-1 п-к Свободный | ЦР | ремонтные работы | П | 2019-02-14 | 14:00:00 2 с.ш. | 2019-02-14 | 16:30 2 с.ш. | ул. Советская, 7 наб. С. Разина, 1 Свободный п-к, 30 Тверской п-т, 15
27 | ТГЭ | ТП-574 пр-т Чайковского | ЦР | установка учетов | П | 2019-02-14 | 9:30 1с.ш. | 2019-02-14 | 13:00 1 с.ш. | пр-т Чайковского д.35,37 ул.Коминтерна д.43 пер.Спортивный д.1а
28 | ТГЭ | ТП-923, ТП-10 | ПР | замена аварийного провода | П | 2019-02-14 | 9:00 | 2019-02-14 | 16:00 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-97, 4-68 ул Пионерская 1-63, 4-56 ул Трусова 1 8-52,11-31 ул Коробкова 20 к1 ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Трусова 2 2-16
29 | ТГЭ | ТП-687 б-р Цанова | МР | ТРТ | П | 2019-02-15 | 13:00 | 2019-02-15 | 15:30 | б-р Цанова, 6
30 | ТГЭ | ТП-83, п-к Ломоносова, д. 4-14 | ЗР | замена аварийного провода | П | 2019-02-15 | 9:00 | 2019-02-15 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
31 | ТГЭ | ТП-497, 2-й Стахановский пр-д, д. 15 | ПР | замена аварийных опор | П | 2019-02-15 | 9:00 | 2019-02-15 | 16:00 | п-д Стахановский 2 4-36, 5-43 ул К Октября 125-145, 116-140 ул К Заслонова 31 – 53 ул Стахановская 1-29, 2-8
32 | ТГЭ | ТП-312, ул. Короленко, д. 43/47 | ЗР | замена аварийных опор | П | 2019-02-18 | 9:00 | 2019-02-18 | 16:00 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41
33 | ТГЭ | ТП-269 ул. 2-я Восстания | ПР | ремонтные работы | П | 2019-02-18 | 9:30 | 2019-02-18 | 12:00 | ул. Севастьянова, д. 1,3, 5, 7, 7 к 2, 9, 11, 13 ул. Восстания, д. 44, 46, 48 ул. 2-я Восстания, д. 3, 3а, 7а, 7/2, 5/1, 46 ул. 3-я Восстания 9а, 9-13 пер. Коллективный, д. 1, 2, 3, 5, 8, 4, 6 ул. Тракторная, д. 4а, 15/6а ул. К. Заслонова, д. 11
34 | ТГЭ | ТП-668 ул. Весенняя | МР | ремонтные работы | П | 2019-02-18 | 13:30 | 2019-02-18 | 15:00 | ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 Бурашевское ш., АЗС
35 | ТГЭ | ТП-419 п-т 50 лет Октября | ПР | ремонтные работы | П | 2019-02-19 | 9:30 | 2019-02-19 | 12:00 | п-т 50 лет Октября, д. 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а
36 | ТГЭ | ТП-541 ул. Коминтерна | ЦР | ТРТ | П | 2019-02-19 | 9:30 | 2019-02-19 | 11:30 | ул. Коминтерна,10
37 | ТГЭ | ТП-254, ул. А. Степанова | ПР | Допуск ИнСтрой. Замена аварийных опор | П | 2019-02-19 | 9:00 | 2019-02-19 | 16:00 | ул Коробкова 23-27,56,2 ул Маслова 8-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17
38 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-83-127-584 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-02-19 | 9:00 | 2019-02-19 | 16:00 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 п-д Добролюбова 3 2-6,1-7 ул Ломоносова 90 - 154/20, 93-155 ул Новозаводская 1 128/25 - 150/8, 131-151 ул Новозаводская 2 128/31 - 152/14, 131-149 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6/151 - 24 ул Добролюбова 89 - 157/24, 84-136
39 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-83-127-584 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных деревьев. | П | 2019-02-19 | 9:00 | 2019-02-19 | 16:00 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 п-д Добролюбова 3 2-6,1-7 ул Ломоносова 90 - 154/20, 93-155 ул Новозаводская 1 128/25 - 150/8, 131-151 ул Новозаводская 2 128/31 - 152/14, 131-149 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 пер Литейный 19 – 43,24-46 ул Стрелковая 6/151 - 24 ул Добролюбова 89 - 157/24, 84-136
40 | ТГЭ | ТП-421 ул. Коминтерна | МР | ремонтные работы | П | 2019-02-21 | 14:00 | 2019-02-21 | 15:00 | ул. Коминтерна, 22, 38
41 | ТГЭ | ТП-410 ул. Горького | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-02-21 | 14:00 | 2019-02-21 | 16:00 | ул. Горького, д.126, 124, 128 корп.2 ул. Благоева, д. 3 корп.1, 5
42 | ТГЭ | ТП-293 | ПР | подрезка аварийных деревьев | П | 2019-02-21 | 9:00 | 2019-02-21 | 16:00 | пр-т Ленина 18-22 ул Л.Чайкиной 25 ул Бобкова 13
43 | ТГЭ | ТП-182 | МР | замена аварийного провода | П | 2019-02-25 | 9:00 | 2019-02-25 | 16:00 | ул Ипподромная 14,16 ул Фадеева 26к2 ул Терещенко 32-36
44 | ТГЭ | ТП-569 ул. Пржевальского | ЗР | ТРТ | П | 2019-02-25 | 13:30 | 2019-02-25 | 16:00 | ул. Герцена. 64 ул. Пржевальского, 55, 55а, 57, 59, 61
45 | ТГЭ | ТП-254, ул. А. Степанова | ПР | Допуск ИнСтрой. Замена аварийных опор | П | 2019-02-25 | 9:00 | 2019-02-25 | 16:00 | ул Коробкова 23-27,56,2 ул Маслова 8-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17
46 | ТГЭ | ТП-768, ул. Кима, д. 27 | МР | Замена аварийных опор | П | 2019-02-26 | 9:00 | 2019-02-26 | 16:00 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б
47 | ТГЭ | ТП-647 ул. Артюхиной | ЗР | ремонтные работы | П | 2019-02-26 | 9:30 2 с.ш. | 2019-02-26 | 12:00 2 с.ш. | ул. Артюхиной, 26, 32, КНС
48 | ТГЭ | ТП-968 Дмитрово-Черкассы | КР | ТРТ | П | 2019-02-26 | 9:30 | 2019-02-26 | 12:00 | кладбище
49 | ТГЭ | ТП-748 ул. Громова | ПР | ремонтные работы | П | 2019-02-27 | 9:30 1 с.ш. | 2019-02-27 | 13:00 1 с.ш. | ул. Громова, д. 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к.1.к.2, 22 к.1, к.2, 30 к.1
50 | ТГЭ | ТП-179, ул. Топливная, д.4, ул. Авангардная, д. 4 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2019-02-27 | 9:00 | 2019-02-27 | 16:00 | ул Топливная 2-10 ул Западная 9-21 ул Авангардная 1-13, 2-14 ул Карбышева 19-25, 12-28 ул Планировочная 2-18, 1-13
51 | ТГЭ | ТП-293 | ПР | замена аварийного провода | П | 2019-02-28 | 9:00 | 2019-02-28 | 16:00 | пр-т Ленина 18-22 ул Л.Чайкиной 25 ул Бобкова 13
44 | ТГЭ
45 | ТГЭ
46 | ТГЭ
47 | ТГЭ
56
57
58
59
60