## Отключения январь 2022
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | ТП-115 ул. Мусоргского | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2022-01-17 | 14:00 1 с.ш. | 2022-01-17 | 16:00 1 с.ш. | ул.Горького, 70, 72/4 ул. Мусоргского, 6 к.1, 8, 10/47 ул. Фарафоновой, 45
2 | ТГЭ | ВЛ-0.4кВ ф.№8 от ЗТП 10/0.4кВ №47С | Удомля | Установка ПУ у потребителя | 2022-01-18 | 9:00 | 2022-01-18 | 12:00 | ООО "Зубцоввтормет";ИП Гайдыш Н.Д(маг"Домовенок");ул.Кирова; пер.Кирова;ул.Пионерская д.66,68,76,78,82
3 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№1; 2; 3; 4 от ЗТП 10/0,4кВ №31 | Удомля | Замена рубильника 0.4кВ №3 | 2022-01-18 | 13:30 | 2022-01-18 | 17:00 | ул.Володарского д.45; ул.Береговая д.38-54(чет), д.27-35(неч); пер.Больничный б/н, д.12,14,16,18; пер.Карла Маркса д.2; ул.Карла Марксад.1,3; ул. Октябрьскаяд.21,23,23а,25; Давыдов М.И(рыбхоз); ООО"Нептут"(рыбхоз); ГКУ "Удомельский детский дом"; МДОУ дет.сад."Буратино".
4 | ТГЭ | ЗТП-54 ВЛ-0.4 кВ фид. №4 | Лихославль | Монтаж ВПУ на оп. №11/4 к д.№12 кв.1 и кв.2 | 2022-01-18 | 9:00 | 2022-01-18 | 12:00 | ул. Пушкинская д.1-35;
5 | ТГЭ | ЗТП-51 ВЛ-0.4 кВ фид. №4 | Лихославль | Технологическое присоединение Громова И.В. От оп. №9/2 | 2022-01-18 | 13.00 | 2022-01-18 | 16:00 | ул. Пионерская д.5 - 49
6 | ТГЭ | ТП-566 ул. Ушакова | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2022-01-18 | 9:30 2 с.ш. | 2022-01-18 | 12:00 2 с.ш. | ул. Ушакова, 17, 21
7 | ТГЭ | ТП-242 | Тверь ЦР | Замена аварийного провода | 2022-01-19 | 9:00 | 2022-01-19 | 16:00 | ул С.Перовской, д. 11/30 ул Д.Донского, д. 28-30 ул Бебеля, д. 12-18
9 | ТГЭ | ТП-179 ул.Карбышева | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-01-20 | 14:30 | 2022-01-20 | 15:30 | Ул. Топливная, 2/9-24/10; ул.Западная, 9/2-13/1; ул.Авангардная, 1/13-13/15, 2-14/18; ул.Карбышева, 7,13-25, 12/10-28/19; Планировочная, 2/21-18/24, 1/19-13/22
8 | ТГЭ | ТП-829 дер.Дмитровское | Тверь КР | ремонтные работы | 2022-01-21 | 10:00 | 2022-01-21 | 11:00 | отделение ЗАО Калининское дер.Дмитровское, 1-72
10 | ТГЭ | ТП-78 | Тверь ЦР | Замена аварийного провода | 2022-01-21 | 9:00 | 2022-01-21 | 16:00 | п-т Калинина 2-8 п-д Головинский 1-5, 2-12,11а
11 | ТГЭ | ТП -48C4:X13 | Селижарово | Замена некалиброванных ПК-10 | 2022-01-24 | 09.30 | 2022-01-24 | 10.00 | ул.К.Маркса, Наб.Кирова, Луговая, пер.Больничный
12 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Сельская-Шихинская от ТП-42 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-24 | 13.00 | 2022-01-24 | 15.00 | ул.Сельская, Шихинская, Энергетиков
13 | ТГЭ | ТП-379 ул.М.Конева | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-01-24 | 14:00 | 2022-01-24 | 15:00 | ул. М. Конева, д.73(д/сад№27), 73а(дом пристарелых), 92-134 ул. 3-я Лагерная, д, 2/1-16/40, 1/13-11 ул. Пичугина, д. 9-21, 12-20 пер. Академический, д. 1-9, 2-8 ул. Академическая, д. 33-59, 34-58 ул. Партизанская, д. 9-13
14 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Жил.дома от ТП-55 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-25 | 09.30 | 2022-01-25 | 11.00 | ул. Садовая
15 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Южная а от ТП-7 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-25 | 13.30 | 2022-01-25 | 16.00 | ул. Урицкого, пер.Вольный
16 | ТГЭ | ТП-432 ул.Кропоткина | Тверь ЗР | установка учета | 2022-01-25 | 9:30 | 2022-01-25 | 13:00 | ул. Кропоткина, д. 28 - 53, 44 - 62 наб. р. Волги, д. 1 - 29,
17 | ТГЭ | ВЛ 6 КВ ТП-728-ТП-865 | Тверь МР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-01-25 | 9:00 | 2022-01-25 | 16:00 | Ул Химиков 19 Ул. Казанская 12-18 Рябиновый п-к 6-14,7-15 Соловьиный п-к 1-5 Горбухинский п-к 4-18,9-15 Ольховый п-к
18 | ТГЭ | ТП-91 | Тверь ПР | Установка опоры | 2022-01-26 | 9:00 | 2022-01-26 | 16:00 | ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
19 | ТГЭ | ТП-735 ул. С. Степанова | Тверь ЗР | установка учета | 2022-01-26 | 9:30 2 с.ш. | 2022-01-26 | 13:00 2 с.ш. | ул. С. Степанова, д. 26, 28 ул. Жореса, д.3
20 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Песочинская от ТП-5 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-26 | 09.30 | 2022-01-26 | 11.00 | ул. Песочинская. Укромная, Полевая
21 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Заручевная от ТП-59 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-26 | 13.30 | 2022-01-26 | 15.00 | ул.Заручевная
22 | ТГЭ | ТП-479 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-01-26 | 9:00 | 2022-01-26 | 12:00 | ул Маяковского 39-45 ул Туполева 43-47 ул Р Люксембург 81-89, 76-82
23 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Энгельса от ТП-35 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-27 | 09.00 | 2022-01-27 | 12.00 | ул.Энгельса. Наб.Калинина, Южная
24 | ТГЭ | ВЛ-0.4кВ ф.№1 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Установка ПУ у потребителя | 2022-01-27 | 9:00 | 2022-01-27 | 12:00 | ул.Свердлова д.33; ул Гагарина д.42-77 ;пер.Гагарина
25 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ №6С | Удомля | Установка ПУ у потребителя | 2022-01-27 | 13:30 | 2022-01-27 | 17:00 | ул.Советская (д.1-33) пер.1-й Красноармейский д.2а-7,9,11,13; пер.Советский д 11(гараж)
26 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Ленина от ТП-38 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-27 | 13.30 | 2022-01-27 | 15.00 | ул.Ленина, Ст.Разина, Западная, Шахтерская
27 | ТГЭ | ТП-1016 | Тверь МР | Замена аварийного провода | 2022-01-27 | 9:00 | 2022-01-27 | 16:00 | Ул.Дальняя 71-79/12, 72/13 Ул. Конечная 9,72-88,102-106,109,107 Ул. Неготинская 104/16, 109, 1/102, 3 Ул. Народная 96 Ул.Восточная 77,85,88,95,103,98,100/1 Ул.Просторная 7-12, 7-13 Ул.Домотканова 5 Ул.конечная 9
28 | ТГЭ | ТП-7 ул. Трехсвятская | Тверь ЦР | установка учета | 2022-01-27 | 9:30 2 с.ш. | 2022-01-27 | 13:00 2 с.ш. | ул. Трехсвятская, д.10 Студенческий пер., д.11а(филиал СШ№12) ул.Жигарева, д. 5
29 | ТГЭ | ТП-Мамулино-2 ул.Оснабрюкская | Тверь ПР | установка учета | 2022-01-27 | 13:30 1 с.ш. | 2022-01-27 | 16:00 1 с.ш. | ул.Оснабрюкская, д. 25 к.1.25 к.2, 27 к.1. 27 к.2 ул.С.Горобца, д.2(д/сад)
30 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Победы от ТП-7 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-28 | 09.30 | 2022-01-28 | 12.00 | ул. Некрасова, Победы, Садовая, ул.Краснофлотская, Наб.Калинина, пер.Вольный, Некрасова, Кузьмина
31 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кв ф.Жил.дома от ТП-43 | Селижарово | Мотаж ВПУ | 2022-01-28 | 13.30 | 2022-01-28 | 15.00 | ул.Зеленая
32 | ТГЭ | ТП-276 ул.Горького | Тверь ЗР | установка учета | 2022-01-28 | 9:30 | 2022-01-28 | 13:00 | ул.Горького,97(колледж),99,99 к.2,107а наб.А.Никитина, 142, 144 к.1. к.2,к.3.к.4
33 | ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2022-01-28 | 9:00 | 2022-01-28 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а, 27-39 ул Соревнования 28 ул Звеньевая 15-27,16-28