## Отключения март 2022
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ТГЭ | ТП-372 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-03-01 | 9:00 | 2022-03-01 | 16:00 | Ул. М.Конева д. 25-41 Ул.Кузнецкая д.2
| ТГЭ | ТП-14 | Тверь ПР | Допуск Зеленстрой | 2022-03-01 | 9:00 | 2022-03-01 | 15:00 | ул К Слободы 5 29 ул К Слободы 4 30-38а, 25,25а ул К Слободы 2 28-44б ул Виноградова 24,21/11-37,11/21,
| ТГЭ | ТП-1080 ул. Молодежная дер.Николо-Малица | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-01 | 9:30 | 2022-03-01 | 12:00 | дер Николо-Малица ул.Молодежная, д.1, 1а
| ТГЭ | ТП-257 ул. Туполева | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2022-03-01 | 13:30 2 с.ш. | 2022-03-01 | 16:00 2 с.ш. | ул. Туполева, д. 78-110, 107, 109, 111, 113, 112/24, 116 к1, 116 к2, 116 к3, 122, 124б ул. Серова, д. 12, 3-11, 14/17-16, 30/24 ул. 2-я Серова, д. 1/22-31, 6, 8, 10, 12, 33, 35, 37 ул. 2-я Силикатная, д. 15-23, 22/1-24 ул. 1-я Силикатная, д. 22/11-24 ул. Осипенко, д. 21/11 ул. 2-я Осипенко, д. 2-30 ул. 2-я Лазо, д. 1-29
| ТГЭ | ЗТП-32 КЛ-0.4 кВфид. №5 | Лихославль | замена ПУ на ж/д №15 пер. Комсомольский | 2022-03-01 | 9:00 | 2022-03-01 | 12:00 | Комсомольский пер. д.15
| ТГЭ | ЗТП-5 РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО ;ТР | 2022-03-02 | 9:00 | 2022-03-02 | 16:00 | ул. Первомайская д. 37;39, 41; Комсомольский пер. д.12;15
| ТГЭ | ТП-163 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-02 | 9:00 | 2022-03-02 | 16:00 | ул Криницкого 53-79,62-78 ул Семенова 57-77,52-72 ул Смольная 3-13
| ТГЭ | ТП-148 ул. Ерофеева | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-02 | 9:30 | 2022-03-02 | 12:00 | ул. Ерофеева, 17/5, 19, 21 п-д Швейников. 3
| ТГЭ | ТП-216 ул.Орджоникидзе | Тверь МР | ТРТ | 2022-03-02 | 14:00 | 2022-03-02 | 16:00 | ул.Орджоникидзе, 34, 36 к.2(больница №6, поликлиника)
| ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена аварийного провода | 2022-03-03 | 9:00 | 2022-03-03 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Кольцевая 27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33
| ТГЭ | ТП-14 | Тверь ПР | Допуск Зеленстрой | 2022-03-03 | 9:00 | 2022-03-03 | 15:00 | ул К Слободы 5 29 ул К Слободы 4 30-38а, 25,25а ул К Слободы 2 28-44б ул Виноградова 24,21/11-37,11/21,
| ТГЭ | ТП-126 ул. Жигарева | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-03 | 13:30 | 2022-03-03 | 16:00 | ул. Володарского, д. 2 ул. Жигарева, д. 44, 46
| ТГЭ | ТП-1077 ул. Северная | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-03 | 9:30 | 2022-03-03 | 12:00 | ул.Северная, 5а
| ТГЭ | ЗТП-7 РУ-10 /0,4 кВ | Лихославль | ТО ;ТР | 2022-03-03 | 9:00 | 2022-03-03 | 16:00 | ул. Первомайская д.3; Стадионный пер. д.1 ул.Речная д.1-17 ул. Гагарина д. 2-15; 21, 23, 25, 27; 1-ый Ямской пер. д. 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16; ул. Стадионная д. 9, 11; ул. Юбилейная д.2, 5;
| ТГЭ | ЗТП-38 РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО ;ТР | 2022-03-04 | 9:00 | 2022-03-04 | 16.00 | д.Челновка городские очистные сооружения
| ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-03-04 | 9:00 | 2022-03-04 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Кольцевая 27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33
| ТГЭ | ТП-113 ул. Спартака | Тверь ПР | ТРТ | 2022-03-04 | 9:30 | 2022-03-04 | 12:00 | ул. Спартака, д. 32,20-38 ул. Пески 1, д. 1/19-43, 2-44 ул. Пески 4 , д. 5 пер. Пески 2, д. 1-7,2-8
| ТГЭ | ТП-306 Волоколамский п-т | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-05 | 9:30 | 2022-03-05 | 12:00 | Волоколамский п-т, 24, 24а, 26 ул. Фадеева, 15. 17 Университетский пер., 9,11
| ТГЭ | ТП-31 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-03-05 | 9:00 | 2022-03-05 | 16:00 | Ул.Инициативная 1,3,5,6,7,8,9/9,10/7,10/11,2,4
| ТГЭ | ТП-173 | Тверь МР | Замена аварийной опоры | 2022-03-09 | 9:00 | 2022-03-09 | 16:00 | ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 18-32/6,17-27 ул Линейная 68-74,73-77 ул Тургенева 63а-71 ул Транспортная 42
| ТГЭ | ТП-870 | Тверь ЦР | Допуск Зеленстрой | 2022-03-09 | 9:00 | 2022-03-09 | 15:00 | Дементьева 26, 24/65 Ул.Пушкинская 16,18
| ТГЭ | ТП-982 дер Черкассы | Тверь КР | ремонтные работы | 2022-03-09 | 9:30 | 2022-03-09 | 11:00 | пер Заустьевский 8,9 ул Кривическая 41,42 пер Вольный 5,9,23 6,8,10/16 ул Стрежневая 43, 31/13, 20,34,44,46,48 , КНС49 пер Верный 5, 2/41,4,6,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29, 24,28 пер Чистый 17/7 ул Просторная 3,5,7-17/7,21, 6,10,12,26,28 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5
| ТГЭ | ТП-282 п-т Ленина | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-03-09 | 13:30 | 2022-03-09 | 16:00 | ул. Бобкова, 17 п-т Ленина, 10, 12, 14, 14 к.1.к.2,к.3, 16
| ТГЭ | ТП-635 ул.Московская | Тверь МР | установка учета | 2022-03-09 | 9:30 1 с.ш. | 2022-03-09 | 12:00 1 с.ш. | ул.Московская д.88,90
| ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-10 | 9:00 | 2022-03-10 | 16:00 | ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-68 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул Халтурина 27-37
| ТГЭ | ТП-265 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-03-10 | 9:00 | 2022-03-10 | 15:00 | ул Румянцева 24 - 36/41, 25/34-37/35 ул Пугачева 21-37, 28б-36 ул Коноплянниковой 69-81/51 ул Красина 37-51 ул Мичурина 34-42
| ТГЭ | ТП-318 ул. Революционная | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-10 | 9:30 | 2022-03-10 | 12:00 | ул. Революционная, 9 (рынок)
| ТГЭ | ТП-325 ул. Чернышевского | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-10 | 13:30 | 2022-03-10 | 16:00 | ул. Симеоновская, д. 65, 67, 74-78, 87, 89 ул. Чернышевского, д. 1, 7 ул. Бассейная, д. 2/12 ул. Медниковская, д. 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 39, 47-55/25, 52, 54 пл. Славы Музей Л. Чайкиной светофор пер. Смоленский пересечение с ул. Вагжанова
| ТГЭ | ТП 927 ул. Московская | Тверь МР | ремонтные работы | 2022-03-10 | 13:30 2с.ш. | 2022-03-10 | 15:00 2 с.ш. | ул. Московская, д. 26, 61, 63
| ТГЭ | ТП-22 Двор Пролетарки | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-03-11 | 9:30 | 2022-03-11 | 13:00 | Двор Пролетарки, 15, 15а, 17, 17а, 18, 20, 47, 48, 119
| ТГЭ | ТП-793 Исаевский ручей | Тверь ЗР | установка учета | 2022-03-11 | 13:30 | 2022-03-11 | 16:00 | ул. Шишкова, ж/д ул. Кутузова, 111, 113, 115, 119
| ТГЭ | ТП-315 ул. Освобождения | Тверь ПР | установка учетов | 2022-03-11 | 9:30 | 2022-03-11 | 12:00 | ул. Освобождения, д.161-197, 100/1-24б п-д Полевой 4, д.1, 2, 3, 4, 5 ул. Складская, д.160-164 ул. Освобождения, д.107-159 п-д Полевой 3, д.99-105 п-д Полевой 5, д.3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Солнечная, д.35-65
| ТГЭ | ЗТП-38 РУ-10/0,4кВ. | Лихославль | ТО ;ТР | 2022-03-11 | 9:00 | 2022-03-11 | 16:00 | Городские очистные сооружения
| ТГЭ | ТП-372 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-11 | 9:00 | 2022-03-11 | 16:00 | Ул. М.Конева д. 25-41 Ул.Кузнецкая д.2
| ТГЭ | ТП-168 | Тверь МР | Допуск Зеленстрой | 2022-03-11 | 9:00 | 2022-03-11 | 12:00 | ул Чкалова 1-15, 2-24 ул Лермонтова 71-83 ул Волоколамская 3 4-36,3-33 п-д Чкалова 1 2-24,1-21 п-д Чкалова 2 1/18-21/15,2-22
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП 10/0,4кВ №38С | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2022-03-14 | 9:00 | 2022-03-14 | 17:00 | ул Ленина д.1-3,4-10,18-36,48(четн);Веселов Е.Е(маг."Мста")
| ТГЭ | ТП-265 | Тверь ЗР | Допуск Зеленстрой | 2022-03-14 | 9:00 | 2022-03-14 | 15:00 | ул Румянцева 24 - 36/41, 25/34-37/35 ул Пугачева 21-37, 28б-36 ул Коноплянниковой 69-81/51 ул Красина 37-51 ул Мичурина 34-42
| ТГЭ | ТП Лагерь Чайка дер.Борки | Тверь КР | ТРТ | 2022-03-15 | 10:00 | 2022-03-15 | 14:00 | Лагерь Чайка дер.Борки
| ТГЭ | ТП-1143 Исаевская слобода | Тверь ЗР | устанвока учета | 2022-03-15 | 9:30 | 2022-03-15 | 12:00 | ул.Исаевская слобода,д.52
| ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №1С | Удомля | Техническое освидетельствование силового трансформатора | 2022-03-15 | 13:30 | 2022-03-15 | 17:00 | ул.Односторонняя(д.1-15),ул.Гагарина (д.10-40 чет.)ул.Гагарина(д. 1-45 нечет,д.2,4,6),пер Свердлова(д.1-3,5-25),ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина)
| ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-15 | 9:00 | 2022-03-15 | 16:00 | ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-68 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул Халтурина 27-37
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП 10/0,4кВ №33С | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2022-03-16 | 9:00 | 2022-03-16 | 17:00 | ул. Победы д.1,2,5-35а;ул.Володарского д.15-29(неч),24-36(чет),пер.Володарского д.1,2-10(чет),пер.Песчаныйд.19а;ул.Маяковского д.1-6,8;ул.Пушкина д.28,26.ул.Октябрьская д.1
| ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Техническое освидетельствование силового трансформатора | 2022-03-16 | 13:30 | 2022-03-16 | 17:00 | ул.Дзержинского д.1-7 неч, пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17; ул.Дзержинского д. б/н, пер.Гусева, ул.Ленина д.62-74; ул.Ворошилова, пер.Володарского д.3, ул.Свободная, пер.Сенной; ул Полевая д.1а-21, ИП Котлетов(мебельный); ИП Воронцова(Аптека); Удомельское ГОРПО(здание гаража), СНП Башоян А.У.(мебельная мастерская), ИП Фонарев("Империя дерева"), ИП Хлопушин П.В; СНП Главацкий; Гулиев Д.М(склад).
| ТГЭ | ТП Лагерь Дружба дер.Кобячево | Тверь КР | ТРТ | 2022-03-16 | 10:00 | 2022-03-16 | 14:00 | Лагерь Дружба дер.Кобячево
| ТГЭ | ТП-646 ул. Артюхиной | Тверь ЗР | установка учета | 2022-03-16 | 9:30 2 с.ш. | 2022-03-16 | 12:00 2 с.ш. | ул. Артюхиной, 13к.2(д/поликлиника), 15а,15б,15в.15г
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№7 от ТП 10/0,4кВ №38С | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2022-03-17 | 9:00 | 2022-03-17 | 17:00 | ул.Полевая д.23-54;ул.Ленина д.12,16,46; ул Володарского д.2,4,7,10,12;Удомельское ГОРПО(маг.№1);Пушкарев В.В.(маг."Комбикорма");Христианское движение "Живой источник"(Ленина д.42)
| ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№4 от ТП №11 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-03-17 | 9:00 | 2022-03-17 | 13:00 | ул.Коммунистическая 15,17,18,40
| ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№6 от ТП №3 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-03-17 | 12:00 | 2022-03-17 | 17:00 | ул.Ленина 55-85 неч., 62-78 чет. ул.Иванцова 7-15,ул.Захарова 42-54 чет.,65-71 неч.
| ТГЭ | ТП-120 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-03-17 | 9:00 | 2022-03-17 | 16:00 | ул Комарова 6-14 пер Металлистов 5 3-7,2-8 пер Металлистов 6 1-11, 2-14 ул Металлистов 1 36-42 ул Металлистов 2 30-42, 29-43
| ТГЭ | ТП-279 ул. Крупской | Тверь ПР | ТРТ | 2022-03-17 | 9:30 | 2022-03-17 | 12:00 | 2 Линейный п-д, д.1 - 39, 2 - 36, 13/56, 15, 17 Бурашевское шоссе, д. 23,25, 28, 30, 34, 13 - 37 ул. 2-я Тургенева, д. 19 - 41, 16 - 32 п-д 3-й Южный, д. 1/25 - 13, 2/27 – 16 п-д 4-й Южный, д.1/31 - 5, 2/3 - 6 ул. М. Ульяновой, д.32 - 38, 35 - 57, 61 ул.2-я Линейная, д.3 - 17, 52, 54 п-д 1-й Линейный, д.1/26 -13, 2/24 -16/13, 4/6 ул. Тургенева, д.41, 43 - 55, 32 54 ул. Крупской, д.23/5 - 63/6, 20/7 - 44 ул. Кима, д.33/19 - 49/2, 46/1 - 62/2 ул. Островского, д.29/7 - 47, 34 - 56 ул.2-я Загородная, д.1 -13/65, 2, 4, 6 ул. Загородная, д.1/43 - 7/44, 6/41 - 12/42, 34, 36
| ТГЭ | ТП-894 Московское ш. | Тверь МР | ТРТ | 2022-03-17 | 13:30 | 2022-03-17 | 16:00 | Московское ш.,д.14
| ТГЭ | ТП-254 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-21 | 9:00 | 2022-03-21 | 16:00 | ул Коробкова 23-27,56,2 ул Маслова 8-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17
| ТГЭ | ТП-1140 ВЛ 10 кВ | Тверь ЗР | Замена РЛНД | 2022-03-21 | 9:00 | 2022-03-21 | 16:00
| ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | Тверь ПР | электромонтажные работы | 2022-03-21 | 9:30 1 с.ш. | 2022-03-21 | 15:00 1 с.ш. | 4-й пер.Красной Слободы, 52
| ТГЭ | ТП-1038 дер. Батино | КР | ТРТ | 2022-03-21 | 9:30 | 2022-03-21 | 12:00 | дер. Батино производственная база
| ТГЭ | ЗТП№37 ф.№19 ПС "Зубцов" | Зубцов | Проведение планового ТО | 2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 12:00 | ул,Победы д.№36, 37, ларьки
| ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№5 от ТП №6 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 11:00 | ул.Ленина 19,35,37,41,47,49,51 ул.Захарова 4-63 ул.Советская 1,1А,2,3
| ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№2 от ТП №15 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2022-03-22 | 11:00 | 2022-03-22 | 16:00 | ул.Володарского 8,10,15,19,21,23,рынок
| ТГЭ | КТП-33 РУ-10/0.4 кВ | Лихославль | ТО;ТР | 2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 16:00 | ул. Бежецкая д. 16,16А,16Б,16В, 16Г,18,20,22,2426,28,30,34, 36,29,31,33, 35,37,38,39,40, 41, 41/2,42,43,44,45,46,47, 48,48А,49,51,53,55,57,59 61, 61А,61Б,63,65,67,68,69,71; ул. Октябрьская д. 1-20, 21, 23,24,24 А,24Б,25,26, 26 А,26Б, 27, 28 , 29,31,33,33А; пер. Октябрьский д. 1-12 пер. Пролетарский д. 1-18
| ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Кольцевая 27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33
| ТГЭ | ТП-1080 ВЛ 10 кВ | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 16:00
| ТГЭ | ТП-533 ул. 2-я Лазо | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 17:00 | ул. 2-я Лазо, 31 ул. 2-я Серова, 30/24 ул. 1-я Силикатная, 3,3а, 5а
| ТГЭ | ТП-422 ул. Кондукторская | Тверь ПР | ТРТ | 2022-03-22 | 9:30 | 2022-03-22 | 12:00 | ул. Авангардная, д. 16-38/16 , 15-25 ул. Складская, д. 24/50, 26 ул. Широкая, д. 16/38- 28/41, 23/42-27/43 ул. Планировочная, д. 15/21-41, 20/23-50/24 п-д Кондукторский, д. 15/34-31/33, 16/32-20 ул. Бригадная, д. 43/27, 31/28, 33/27, 41/28 ул. Кондукторская, д. 10/24-28/31, 15-27/33
| ТГЭ | ТП 312 ул. Тельмана | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-22 | 13:30 | 2022-03-22 | 16:00 | Кольцевой п-д, д. 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50 1-й Кольцевой п-д, д. 1/66-9/74, 2/64-18/75 2-й Кольцевой п-д, д. 1/60-15, 2/58-16 ул. Куйбышева, д. 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65 ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18 3-й Кольцевой п-д, д. 1/48-15/59 2/46-16/54 4-й Кольцевой п-д, д. 1/42-15/53, 2/40-18/51 5-й Кольцевой п-д, д. 3-17/41, 2/28-14-30 6-й Кольцевой п-д, д. 2/22-18/33, 1/24-13 ул. Короленко, д. 20-42, 21-43/41 ул. Крайняя, д. 31, 43, 45, 47, 51 ул. Л Толстого, д. 2, 24-42, 19/19-41 п-д Тельмана, д. 43/12 4-й Куйбышева п-д, д. 5-15 1-й п-д Куйбышева, д. 5 ул. Прошина, д. 54
| ТГЭ | КТП "Горгаз" ф.№14 ПС "Зубцов" | Зубцов | Проведение планового ТО | 2022-03-23 | 12:00 | 2022-03-23 | 17:00 | ул.Луговая, пер.Охотничий, здание Горгаза
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП 10/0,4кВ №33С | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2022-03-23 | 9:00 | 2022-03-23 | 12:00 | ул. Победы д.1,2,5-35а;ул.Володарского д.15-29(неч),24-36(чет),пер.Володарского д.1,2-10(чет),пер.Песчаныйд.19а;ул.Маяковского д.1-6,8;ул.Пушкина д.28,26.ул.Октябрьская д.1
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП 10/0,4кВ №38С | Удомля | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ | 2022-03-23 | 13:30 | 2022-03-23 | 17:00 | ул Ленина д.1-3,4-10,18-36,48(четн);Веселов Е.Е(маг."Мста")
| ТГЭ | ЗТП-22 РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО;ТР | 2022-03-23 | 9:00 | 2022-03-23 | 16:00 | ул.Севастьянова д. 2А,2Б,2В,2Г,2Д,4, 71А,71Б,72А,61,63,65,67,69; ул. Строителей д.11-28, ул. Новая д.1-12, ул. Стадионная д. 1,3,4,5,17,9; 2-ой Стадионный пер. д.3,5,6, ул. Пионерская д.68,73,74
| ТГЭ | ТП-292 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-03-23 | 9:00 | 2022-03-23 | 16:00 | ул Тельмана 2-18 ул Крайняя 1-25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37-43, 32-50
| ТГЭ | ТП-912 | Тверь ЦР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-03-23 | 9:00 | 2022-03-23 | 16:00 | Ул. Роговик д.1, 2/14, 15/59, 13, 12, 9, 4, 6 Краснофлоцкая наб. д.16, 9, 4а, 10, 12, 13, 14, 17, 18 Ул.Трудолюбия 59,61, 63
| ТГЭ | ТП-569 ул. Пржевальского | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2022-03-23 | 13:00 | 2022-03-23 | 17:00 | ул. Герцена. 64 (д/сад) ул. Пржевальского, 55, 55а, 57, 59, 61
| ТГЭ | ТП-234 ул. 2-я Силикатная | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2022-03-23 | 13:00 | 2022-03-23 | 17:00 | ул. 1-я Силикатная, д. 9/53-25; ул. 2-я Силикатная, д. 30-64, 31/11-55/42; ул. 3-я Силикатная, д. 22/32-32, 41/29-47; ул. Туполева, д.71-99; ул. Пржевальского, д. 29/41-41/45, 43/50-53/9, 50/8-54, 22/32-48; ул. Р.Люксембург, д. 98, 118, 120; 1-й Волжский п-д, д. 3-23, 4-24; Б. Заводской п-д, д. 4-12/29, 3-11/31; М. Заводской п-д, д. 8; ул. Герцена, д. 34-42/55, 44-56; Силикатный п-д, д. 2-30, 3-35,
| ТГЭ | ТП-427 п-т Победы | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-23 | 9:30 | 2022-03-23 | 12:00 | п-т Победы, 3, 5, 7 п-т Чайковского, 16
| ТГЭ | ТП-359 ул. Новоторжская | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-23 | 13:30 | 2022-03-23 | 16:00 | ул. Новоторжская, 1 ул. Советская, 8, 14 пер.И.Седых, 2,4,6,8
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП 10/0,4кВ №5С | Удомля | Установка ПУ у потребителя | 2022-03-24 | 9:00 | 2022-03-24 | 12:00 | ул. Новая, пер. 2-ой Красноармейский
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ №4С | Удомля | Установка ПУ у потребителя | 2022-03-24 | 13:30 | 2022-03-24 | 17:00 | пер. Советский д.1-11, 13-17; ул. Пригородная, ул. Гагарина д.42,44,47-71,72,73-75,76-112
| ТГЭ | ТП-31 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-24 | 9:00 | 2022-03-24 | 16:00 | Ул.Инициативная 1,3,5,6,7,8,9/9,10/7,10/11,2,4
| ТГЭ | ТП-296 | Тверь ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-03-24 | 9:00 | 2022-03-24 | 16:00 | ш.С-Петербуржское д.116,118,120,122,124 ул.Седова д. 120а, 120б, 124а, 1б, 1в, 1г.
| ТГЭ | ТП-127 пер.Третьяковский,32 | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-24 | 9:30 | 2022-03-24 | 12:00 | пер. Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61 ул. Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26 пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1 ул. Ломоносова, д. 93/41-129/38, 90-126/40 ул. Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124 пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49 п-д Добролюбова, д. 6-11, 8-21 ул. Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96.
| ТГЭ | ТП-294 ул.З.Коноплянниковой | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-24 | 13:30 | 2022-03-24 | 16:00 | ул. З Коноплянниковой, 89, 94/48-120б ул. Красина, 50-52, 40/83; пер. Волынский, 83-118а, 90-116 ул. Волынская, 96-112, 93-97,
| ТГЭ | ЗТП-20 РУ-10/0,4 кВ | Лихославль | ТО;ТР | 2022-03-25 | 9:00 | 2022-03-25 | 16:00 | ул. Лихославльская д.13,15,16,17,19,19А,19Б. Свободный пер.д.4; 6
| ТГЭ | ТП-13 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-25 | 9:00 | 2022-03-25 | 16:00 | ул Интернациональная 1 2-16а, 3-9 ул Интернациональная 2 2-10, 5, 9
| ТГЭ | ТП-91-71-259-168-122 ВЛ 10 кВ | Тверь ПР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | 2022-03-25 | 9:00 | 2022-03-25 | 16:00
| ТГЭ | ТП-373 п-т Н.Корыткова | Тверь ПР | ремонтные работы | 2022-03-25 | 9:30 | 2022-03-25 | 15:00 | п-т Н.Корыткова, 15б
| ТГЭ | ТП-197 Тверской пр-т | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2022-03-28 | 9:30 2 с.ш. | 2022-03-28 | 16:00 2 с.ш. | п-т Тверской, д.10 ул.Новоторжская, д.8,10, 12б ул.Трехсвятская д.33, 35
| ТГЭ | ТП-202 ул. Веселова | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2022-03-28 | 13:30 | 2022-03-28 | 15:00 | ул. Веселова, 20, 22(д/сад),24, 26, 28, 30, 32, 34/28
| ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-28 | 9:00 | 2022-03-28 | 16:00 | ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-68 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул Халтурина 27-37
| ТГЭ | КТП№7 ф.03 | Зубцов | Проведение планового ТО | 2022-03-28 | 13:00 | 2022-03-28 | 17:00 | ул.Ленина, ул.С.Разина
| ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП 10/0,4кВ №33С | Удомля | Установка ПУ у потребителя | 2022-03-29 | 9:00 | 2022-03-29 | 12:00 | ул.Джержинского д.9-43(неч)б/н (Гулидов),51;д. 20-52(чет),ул.Володарского д.14,ИП Башоян Г.Д(здание мастерских)
| ТГЭ | ТП-10/0.4кВ №13С | Удомля | ТО | 2022-03-29 | 13:30 | 2022-03-29 | 17:00 | ЗАО "Навигатор"
| ТГЭ | ТП-1083 дер. Бор-Отмичи | КР | ТРТ | 2022-03-29 | 10:00 | 2022-03-29 | 14:00 | Мужской монастырь дер. Б. Отмичи
| ТГЭ | ТП-297 | Тверь ПР | Замена аварийного провода Замена аварийной опоры | 2022-03-29 | 9:00 | 2022-03-29 | 16:00 | ул Коробкова 15-21,46-54а ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 Торговая пл 2,4 ул Головлева 1/5-7/2,2-16
| ТГЭ | ТП №51 ПС Весьегонск | Весьегонск | ТП №51 ПС Весьегонск. Техническое обслуживание. | 2022-03-29 | 9:00 | 2022-03-29 | 17:00 | К.Маркса 15-23, 14-28. Серова 4-32, 7а-9, 20а С. Перовской 10-12 Ул. Тверская 1-15,2-14, Новая 3-15 К.Маркса 29-37;32-42 Александровская 21-31; 34-42.
| ТГЭ | ЗТП№30 ф.03 | Зубцов | Проведение планового ТО | 2022-03-29 | 13:00 | 2022-03-29 | 17:00 | ул.Победы д.10, 12, 31
| ТГЭ | ТП-434 ул. Симеоновская | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-30 | 9:30 | 2022-03-30 | 12:00 | пер. Студенческий, д. 12 кор. А, Б, 13 (ТвГУ) ул. Симеоновская, д. 38 - 60/17, 33 - 43, 55, 53, 58, 60, 47 – 61, 63
| ТГЭ | ТП-480 Спортивный пер. | Тверь ЦР | ТРТ | 2022-03-30 | 13:30 | 2022-03-30 | 16:00 | Спортивный пер., д. 5,7,9
| ТГЭ | ТП-197 Тверской пр-т | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2022-03-30 | 9:30 1 с.ш. | 2022-03-30 | 16:00 1 с.ш. | п-т Тверской, д.10 ул.Новоторжская, д.8,12б/27, 12а,10 ул.Трехсвятская д.35,35а,37а,33, 35б б-р Радищева д.19,23,21
| ТГЭ | ТП-23 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-30 | 9:00 | 2022-03-30 | 16:00 | ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-68 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул Халтурина 27-37
| ТГЭ | ТП-665 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2022-03-30 | 9:00 | 2022-03-30 | 16:00 | ул Восстания 1 - 27 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 15, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 11 ул За ЛОЖД 2 2 – 10
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП 45 ф.7-ТП 827 | Тверь ЗР | Подключение новой ТП | 2022-03-31 | 10:00 | 2022-03-31 | 16:00 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,15 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 пер Заустьевский 8,9 ул Кривическая 41,42 пер Вольный 5,9,23 пер Вольный 6,8,10/16 ул Стрежневая 43 пер Верный 5 пер Верный 2/41,4,6,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29 ул Новочеркасская 24,28 пер Чистый 17/7 ул Стрежневая 31/13 ул Стрежневая 20,34,44,46,48 ул Просторная 3,5,7-17/7,21 ул Просторная 6,10,12,26,28 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5 ул Стрежневая пересечение с пер Вольный пер Домашний 5,7,9,13 пер Домашний 2-8 туп Прудный 1/6,3 туп Прудный 2-8 ул Стрежневая 2-8 ул Стрежневая 1-7 ул Хуторская 1,2,3.4,5 пер Ручейный 6,7
| ТГЭ | ТП-16 ул.Нахимова | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-31 | 9:30 | 2022-03-31 | 12:00 | ул.Нахимова, д.10/15
| ТГЭ | ТП-302 наб. А. Никитина | Тверь ЗР | ТРТ | 2022-03-31 | 13:30 | 2022-03-31 | 16:00 | ул. Горького, д. 19 наб. А. Никитина, д. 24, 24 к.1, 26/2
| ТГЭ | ТП-197 Тверской пр-т | Тверь ЦР | электромонтажные работы | 2022-03-31 | 9:30 1 с.ш. | 2022-03-31 | 16:00 1 с.ш. | п-т Тверской, д.10 ул.Новоторжская, д.8,12б/27, 12а,10 ул.Трехсвятская д.35,35а,37а,33, 35б б-р Радищева д.19,23,21
| ТГЭ | ТП-154 | Тверь ЗР | Замена аварийной опоры | 2022-03-31 | 10:00 | 2022-03-31 | 12:00 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33
| ТГЭ | ТП-817 | Тверь ПР | Замена аварийного провода | 2022-04-01 | 9:00 | 2022-04-01 | 16:00 | ул Сухая 26-54,27-45 ул Липовая 50-78,25-49а ул Поперечная 2а,2б ул К Октября 69а,69г ул Тракторная 72-98 3-й Желтиковский пр-д 1а,1б,2а,2б ул Зеленая 1а,1б,2а,2б,3,7 ул Халтурина 127-133,98-130