|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес проведения работ** | **Причина** | **Дата обнаружения** | **Вид ремонта\*** | **Планируемые дата и время работ** | | **Фактическое отключение для работ** | | **Включение (план)** | | | **Включение (факт)** | | | **Адреса отключенных объектов** | | **Характер ремонта** | |
| **дата** | **время** | **дата** | **время** | **дата** | **время** | **дата** | | **время** |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| РП 14 б-р Гусева, 16 | ППР | 02.05.2017 | П | 02.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 02.05.2017 | 14:00 | \* | | \* | б-р Гусева, 16 | | планово-предупредительный ремонт | |
| ТП 1088 ул. Богданова, 3 | электромонтажные работы | 02.05.2017 | П | 02.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 02.05.2017 | 17:00 | \* | | \* | ул. Богданова, 3 | | заводка и разделка КЛ | |
| ТП 436 ул. 50 лет Октября, 26 | ППР | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 13:30 | \* | \* | 04.05.2017 | 17:00 | \* | | \* | п-т 50 лет Октября, 22, 24, 26, 28а | | планово-предупредительный ремонт | |
| ТП 672 пос. Литвинки, 24 | установка учетов | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 13:30:00 | \* | \* | 04.05.2017 | 16:00(2 с.ш.) | \* | | \* | пос. Литвинки, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 34, ДК | | установка учетов | |
| ТП 196 Петербургское ш.,54 | электромонтажные работы | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 9:30 | \* | \* | 04.05.2017 | 9:30 | \* | | \* | Петербургское ш., 48, 52, 54/2 ул. Луначарского, 4 | | установка рубильника | |
| ТП 242 ул. Бебеля, 10, | ремонтные работы | 05.05.2017 | П | 05.05.2017 | 9:30 | \* | \* | 05.05.2017 | 11:00 | \* | | \* | ул. С. Перовской, 9 | | ремонт рубильника | |
| ТП 864 пос. Литвинки | ТРТ | 05.05.2017 | П | 05.05.2017 | 9:30 | \* | \* | 05.05.2017 | 11:00 | \* | | \* | пос. Литвинки, коровник | | ревизия трансформатора | |
| ТП-166, ул. Хромова | аварийное состояние провода | 02.05.2017 | П | 02.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 02.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Хромова 8а,8-16 | | аварийное состояние провода | |
| ТП-178, ул. Д. Донского | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 02.05.2017 | П | 02.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 02.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Революционная 11-29,29а,2-32 ул Брагина 3-49 ул Д Донского 3, 4, 6 пер Трудолюбия 3-7 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | |
| ВЛ 6 кВ л/р 3 - ТП-830, откл. ТП-869, 809, 850, 995, 823, 1083, 830, ТП-Бор | аварийное состояние провода | 03.05.2017 | П | 03.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 03.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 – 24 дер Щербово дер Дмитровское 41 – 71 дер Бор-Отмичи ул. Северная 5а | | аварийное состояние провода | |
| РП-28, ул. Желябова | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 03.05.2017 | П | 03.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 03.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Староворобьевская 3-35 ул Желябова 71,73 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | |
| ТП-422, Кондукторский пр-д, д. 18 | аварийное состояние провода | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 04.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 27 ул Складская 24/50, 26 ул Широкая 16/38 - 28/41, 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 – 41, 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, 16/32 - 20 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28, 43/27, ул Кондукторская 10/24 - 28/31,15 - 27/23 | | аварийное состояние провода | |
| ТП-75, ул. Новостройка | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 04.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Стахановская 2-22/24, 31-37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 ул Тракторная 5б, 5/8-15, 4-20 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | |
| ТП-136, ул. Тимирязева | аварийное состояние опор | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 04.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | п-д Дарвина 10 ул Тимирязева 1-19 | | аварийное состояние опор | |
| ТП-6, ул. Жигарева | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 04.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Жигарева 13-27ул Володарского 5, 5апер Студенческий 14 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | |
| ТП-168, 1-й пр-д Чкалова | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 04.05.2017 | П | 04.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 04.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | |
| ТП-284, ул. Горького, д. 88, 88а | аварийное состояние провода | 05.05.2017 | П | 05.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 05.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Горького 88 ул Горького 88а | | аварийное состояние провода | |
| ТП-282, пр-т Ленина, д.12 | аварийное состояние провода | 05.05.2017 | П | 05.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 05.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | пр-т Ленина, д. 12 | | аварийное состояние провода | |
| ТП-168, ул. Лермонтова | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | 05.05.2017 | П | 05.05.2017 | 9:00 | \* | \* | 05.05.2017 | 16:00 | \* | | \* | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 923 ул.Коробкова д.20 к.1 | | ППР | | 10.05.2017 | | П | | | 10.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 10.05.2017 | | 14:00 | | | \* | | \* | | кл.Коробкова, 20 к.1 | | | | планово-предупредительный ремонт | | | |
| ТП 427 п-т Победы д.5 | | ППР | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 13:00 | | | \* | | \* | | Пр-т Победы 7 к.2, 7, 5, 3 Пр-т Чайковского 7, 16 | | | | планово-предупредительный ремонт | | | |
| ТП 310 пос.Сахорово ул.Школьная д.2 | | установка учетов | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 9:30 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 12:00 | | | \* | | \* | | ул.Школьная 2-6 ул.М.Василевского 9-13 ул.М.Василевского 15-25 | | | | установка учетов | | | |
| ТП 53 ул.Р.Люксембург д.71 | | ремонтные работы | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 14:00 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 15:00 | | | \* | | \* | | Ул. Барминовская, 20,23, Ул. Архитекторов, 3, Б-р Затверецкий, 49, Ул. Р.Люксембург, 31-51, 55-79, 60,61, 63,53 Ул. Добролюбова, 26, 40, 42, 44, 46, Ул. Туполева, 1/46-41/47,11 Ул. 2-я Новозаводская, 33, 41, 43, 46, 48, Ул. Белинского, 38, 40, 43, Ул. Парниковая, 5, 7, 17, 18, 19, 21, Ул. 2-я А.Невского, 40, 41 | | | | регулировка напряжения | | | |
| ТП 1037 дер.Батино | | ремонтные работы | | 12.05.2017 | | П | | | 12.05.2017 | | 9:30 | | \* | | | \* | | 12.05.2017 | | 12:00 | | | \* | | \* | | дер.Батино | | | | замена разрядников | | | |
| РП 30 фидер 18 ул.Коноплянниковой д.39 | | ремонтные работы | | 12.05.2017 | | П | | | 12.05.2017 | | 9:30 | | \* | | | \* | | 12.05.2017 | | 12:00 | | | \* | | \* | | ул.Румянцева 8,10,12к.1 Ул.Коноплянниковой 19 к.2,21 ул.Шмидта 38,38а,38б ул.Мичурина 39 | | | | доливка масла в масленный выключатель | | | |
| ТП-168, 2-й пр-д Чкалова | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | 10.05.2017 | | П | | | 10.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 10.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | | | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | | |
| ТП-422, Кондукторский пр-д, д. 18 | | аварийное состояние провода | | 10.05.2017 | | П | | | 10.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 10.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 27 ул Складская 24/50, 26 ул Широкая 16/38 - 28/41, 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 – 41, 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, 16/32 - 20 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28, 43/27, ул Кондукторская 10/24 - 28/31,15 - 27/23 | | | | аварийное состояние провода | | | |
| ТП-26, ул. Серова, д. 42 | | аварийное состояние опор | | 10.05.2017 | | П | | | 10.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 10.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Осипенко 26/9-82, 21-77 ул Лазо 63-73, 62, 66/56 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 13-69, 18-68 ул Маяковского 44-56/17 п-д Серова 1 3, 4 п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26 ул Туполева 38-74 ул Котовского 10-28/58, 53/56-67 ул Силикатная 2 5/23-11 п-д Серова 2 3, 4 п-д Котовского 1 13-25, 14-26 п-д Котовского 2 10-22, 9-25 | | | | аварийное состояние опор | | | |
| ТП-178, ул. Брагина | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | 10.05.2017 | | П | | | 10.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 10.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Революционная 11-29,29а,2-32 ул Брагина 3-49 ул Д Донского 3, 4, 6 пер Трудолюбия 3-7 | | | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | | |
| ТП-168, 2-й пр-д Чкалова | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | | | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | | |
| ТП-199, Кр. Октября, д. 110, 114 | | аварийное состояние опор | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5 ул Липовая 1/6-25/16, 4-40 ул Зеленая 3-15 ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26 ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112 пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4 ул Поперечная 1/25-21, 2/31-20/72 ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30 ул Тракторная 17-77, 26-78/5 п-д Желтиковский 1 1/13-19/46, 2/15-20/78 п-д Желтиковский 2 1/19-19/80, 2/21-18/82 п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16 | | | | аварийное состояние опор | | | |
| РП-28, ул. Желябова | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Староворобьевская 3-35 ул Желябова 71,73 | | | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | | |
| ТП-256 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | 11.05.2017 | | П | | | 11.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 11.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул М Самара 22 - 30 пер Вагжановский 3 | | | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | | |
| ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | 12.05.2017 | | П | | | 12.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 12.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | | |
| ТП-154, 2-й пр-д Седова, д. 33 | | аварийное состояние опор | | 12.05.2017 | | П | | | 12.05.2017 | | 9:00 | | \* | | | \* | | 12.05.2017 | | 16:00 | | | \* | | \* | | ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 | | | | аварийное состояние опор | | | |
| ТП-13, 4-й пер. Пески, тер-рия храма | ПР | | 15.05.2017 | | аварийное состояние опор | | П | 15.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 15.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 8 | | 8 | 0 | пос 1 Пролетарский | | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | | 16.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 16.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 16.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ВЛ 6 кВ ТП-95-л/р 17, отключ.ТП-973, 957 | ЗР | | 16.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода | | П | 16.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 16.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 2 | | 2 | 0 | пер Цветочный 9 ул Садовая 10 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | | 17.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 17.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 17.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-414, ул. П. Савельевой, КНС№24 | ЗР | | 17.05.2017 | | аварийное состояние провода | | П | 17.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 17.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 1 | | 1 | 0 | ул. П. Савельевой, КНС№24 | | ЭЭ | аварийное состояние провода |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | | 18.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 18.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 18.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-26, ул. Серова, д. 42 | ЗР | | 18.05.2017 | | аварийное состояние опор | | П | 18.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 18.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 180 | | 180 | 0 | ул Осипенко 26/9-82, 21-77 ул Лазо 63-73, 62, 66/56 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 13-69, 18-68 ул Маяковского 44-56/17 п-д Серова 1 3, 4 п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26 ул Туполева 38-74 ул Котовского 10-28/58, 53/56-67 ул Силикатная 2 5/23-11 п-д Серова 2 3, 4 п-д Котовского 1 13-25, 14-26 п-д Котовского 2 10-22, 9-25 | | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | | 19.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 19.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 19.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-133, 2-й Стахановский пр-д, д. 49 | ПР | | 19.05.2017 | | аварийное состояние опор | | П | 19.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 19.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 111 | | 111 | 0 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 49, 51, 53, 55 ул Сиреневая 1-17 | | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| ТП 364 пос. Власьево | МР | | 15.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 15.05.2017 | | 9:30 | |  | |  | 15.05.2017 | | 10:30 | |  | |  |  | |  | | 51 | | 51 | 0 | Московское шоссе, 13 пос. Власьево, 2-34, 3-35 пос. Н.Власьево, 2-14, 9, 11, 15, 30а | | ЭЭ | регулировка напряжения |
| ТП 854 Старицкое ш. | ПР | | 15.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 15.05.2017 | | 14:00 | |  | |  | 15.05.2017 | | 16:00 | |  | |  |  | |  | | 1 | | 0 | 0 | Автокооператив | | ЭЭ | ремонт держателя ПН |
| ТП 428 п-т 50 лет Октября | ПР | | 16.05.2017 | | ППР | | П | 16.05.2017 | | 9:00 | |  | |  | 16.05.2017 | | 13:00 | |  | |  |  | |  | | 4 | | 2 | 0 | п-т 50 лет Октября, 10, 10а, 12 1-й Мигаловский пр., д. 6 | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 1091 пос. Сахарово | ЗР | | 16.05.2017 | | установка учетов | | П | 16.05.2017 | | 9:00 1с.ш. | |  | |  | 16.05.2017 | | 11:30 | |  | |  |  | |  | | 0 | | 0 | 0 |  | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 1091 пос. Сахарово | ЗР | | 16.05.2017 | | установка учетов | | П | 16.05.2017 | | 11:30 2с.ш. | |  | |  | 16.05.2017 | | 13:30 | |  | |  |  | |  | | 0 | | 0 | 0 |  | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 437 Мигаловская наб. | ПР | | 17.05.2017 | | ППР | | П | 17.05.2017 | | 9:00 | |  | |  | 17.05.2017 | | 13:00 | |  | |  |  | |  | | 9 | | 7 | 0 | Мигаловская наб., 8, 8к1, 9, 10, 10а, 11, 12, 13 | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 1092 пос. Сахарово | ЗР | | 17.05.2017 | | установка учетов | | П | 17.05.2017 | | 9:30:00 1с.ш. | |  | |  | 17.05.2017 | | 11:00 | |  | |  |  | |  | | 5 | | 4 | 0 | пос. Сахарово, ул. Садовая, 5, 7, 9, 13, 15 | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 1092 пос. Сахарово | ЗР | | 17.05.2017 | | установка учетов | | П | 17.05.2017 | | 11:30:00 2с.ш. | |  | |  | 17.05.2017 | | 13:30 | |  | |  |  | |  | | 5 | | 4 | 0 | пос. Сахарово, ул. Садовая, 5, 7, 9, 13, 15 | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 438 Мигаловская наб. | ПР | | 18.05.2017 | | ППР | | П | 18.05.2017 | | 9:00 | |  | |  | 18.05.2017 | | 13:00 | |  | |  |  | |  | | 6 | | 6 | 0 | Мигаловская наб., 13, 14, 15, 15а, 16, 17 | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 192 ул. Благоева | ЗР | | 18.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 18.05.2017 | | 9:30 | |  | |  | 18.05.2017 | | 11:00 | |  | |  |  | |  | | 55 | | 55 | 0 | ул. Благоева, 50-64, 66-74/19, 47-69/17 1-й п-д Павлова 1 1-9, 2-10 ул. Грибоедова, 7, 9, 15, 6/68-10,1 ул. 2-я Грибоедова, 1,3,5, 7/30 ул. Соминка, 9-15 ул. Жореса, 68-76, 59/3-75 ул. Чехова, 63-71/11, 58-68/13 | | ЭЭ | ремонт рубильника |
| ТП 312 ул. Тельмана | ЗР | | 18.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 18.05.2017 | | 13:30 | |  | |  | 18.05.2017 | | 15:00 | |  | |  |  | |  | | 227 | | 227 | 0 | п-д Кольцевой, 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50 1-й п-д Кольцевой, 1/66-9/74, 2/64-18/75 2-й п-д Кольцевой, 1/60-15, 2/58-16 ул. Куйбышева, 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65 ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18 3-й п-д Кольцевой, 1/48-15/59 2/46-16/54 4-й п-д Кольцевой, 1/42-15/53, 2/40-18/51 5-й п-д Кольцевой, 3-17/41, 2/28-14-30 6-й п-д Кольцевой, 2/22-18/33, 1/24-13 ул. Короленко, 20-42, 21-43/41 ул. Крайняя, 31, 43, 45, 47, 51 ул. Л Толстого, 2, 24-42, 19/19-41 п-д Тельмана, 43/12 4-й п-д Куйбышева, 5-15 1-й п-д Куйбышева, 5 ул. Прошина, 54 | | ЭЭ | ремонт рубильника |
| ТП 815 дер. Черкассы | ЗР | | 19.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 19.05.2017 | | 9:30 | |  | |  | 19.05.2017 | | 12:00 | |  | |  |  | |  | | 40 | | 40 | 0 | дер. Черкассы ул. Отмицкая, 77, 79, 82, 86 ул. Курганная, 1-13, 8-14 ул. Черкасская, 114, 115, 16 | | ЭЭ | ремонт кожуха трансформатора |
| ТП-13, 4-й пер. Пески, тер-рия храма | ПР | | 22.05.2017 | | аварийное состояние опор | | П | 22.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 22.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 8 | | 8 | 0 | пос 1 Пролетарский | | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| ТП-168, ул. Матросова | ПР | | 22.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 22.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 22.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-168, ул. Матросова | ПР | | 23.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 23.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 23.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | ПР | | 23.05.2017 | | аварийное состояние провода, опор | | П | 23.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 23.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 63 | | 63 | 0 | ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57-77, 52-72 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул Циолковского 52а, 55а,57а, | | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор |
| ВЛ 10 кВ ТП-54-220-186, откл. ТП-54, 186 | ПР | | 23.05.2017 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | П | 23.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 23.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 200 | | 199 | 1 | б-р Затверецкий 57-115, 48-124/22 ул Стрелковая 2/146-6 п-д Новобежецкий 2-12, 3, 5 пер Третьяковский 12-16,17 п-д Третьяковский 1/3-15/12б, 2/5-16 п-д Н Слобода 2 20, 22 ул Шишкова 6-14/63, 7, 9/65, 56/16, 58/13, 60, 66/15, 68/16, 20/9, ул Н Заря 39-77/26, 48/21-80 пер Дурмановский 9/20-23, 10/18-16 пер Стрелковый 1-23/21, 2-20/23 пер Литейный 13а, 13/58-19/105, 16/56-22 пер Исаевский 15/66-25/113, 16/68-22 п-д Бульварный 6-14/63, 1-9 ул Туполева 14а,3 пл Пожарная 14 ул Пленкина 39 ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 17а-29, 16-24 | | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ВЛ 10 кВ ТП-422-258-321, отключ.ТП-422, 970 | ПР | | 24.05.2017 | | аварийное состояние провода | | П | 24.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 24.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 70 | | 70 | 0 | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 27 ул Складская 24/50, 26,7 ул Широкая 16/38 - 28/41, 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 – 41, 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, 16/32 - 20 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28,43/27 ул Кондукторская 10/24 - 28/31, 15 - 27/23 | | ЭЭ | аварийное состояние провода |
| ТП-168, ул. Нестерова | ПР | | 24.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 24.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 24.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-168, ул. Нестерова | ПР | | 25.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 25.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 25.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-294, ул. З. Коноплянниковой, д. 120 | ЗР | | 25.05.2017 | | перенос опоры | | П | 25.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 25.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 123 | | 123 | 0 | ул Коноплянниковой 94/48-120б, 91, 118 ул Красина 50-52 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б ул Волынская 70-112, 67/10-97, 11 ул Нахимова 66-82/2, 67-89 пер Съеженский 4а, 4, 5 наб Тверцы 33, 37,41 ул Красина 40/83 | | ЭЭ | перенос опоры |
| пос. Сахарово, ТП-314, ул. Василевского, ТП-308, ул. Садовая, ТП-310, ул. Школьная, ТП-323, ул. Андреевская | ЗР | | 25.05.2017 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | П | 25.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 25.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 92 | | 92 | 0 | ул. Василевского 3,5 ул. Садовая 4,8 ул. Школьная 3-13, 2-10 ул. Андреевская 1а-75,2-66а | | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-85, ул. Пушкинская | ЦР | | 25.05.2017 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | П | 25.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 25.05.2017 | | 14:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 20 | | 19 | 1 | ул Серебряная 3-13, 2/24-8 ул Пушкинская 3-13к1, 6-24/23 ул С Щедрина 27/13 | | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-168, ул. Нестерова | ПР | | 26.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 26.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 26.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-813, д. Деревнище, д. 13 | ПР | | 26.05.2017 | | аварийное состояние опор | | П | 26.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 26.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 43 | | 43 | 0 | д. Деревнище, д. 2-50, 1-25 | | ЭЭ | аварийное состояние опор |
| ТП 673 пос. Литвинки | ЗР | | 22.05.2017 | | установка учетов | | П | 22.05.2017 | | 9:30 1 с.ш. | | \* | | \* | 22.05.2017 | | 12:00 1 с.ш. | | \* | | \* | 24 | | \* | | 6 | | 6 | 0 | пос. Литвинки, 1, 2, 3, 3к.1, 4, 23 | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 404 ул. Коминтерна | МР | | 23.05.2017 | | ППР | | П | 23.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 23.05.2017 | | 13:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 1 | | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 81 | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 673 пос. Литвинки | ЗР | | 23.05.2017 | | установка учетов | | П | 22.05.2017 | | 9:30 2 с.ш. | | \* | | \* | 23.05.2017 | | 12:00 2 с.ш. | | \* | | \* | 24 | | \* | | 6 | | 6 | 0 | пос. Литвинки, 1, 2, 3, 3к.1, 4, 23 | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 771 ул. 2-я Грибоедова | ЗР | | 23.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 23.05.2017 | | 13:30 | | \* | | \* | 23.05.2017 | | 15:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 2 | | 0 | 0 | ул. 2-я Грибоедова, 24, 32 | | ЭЭ | ремонт рубильников |
| ТП 922 Петербургское ш. | ЗР | | 24.05.2017 | | ППР | | П | 24.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 24.05.2017 | | 14:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 1 | | 1 | 0 | Петербургское ш., 113 | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 676 п-т Ленина | ПР | | 24.05.2017 | | установка учетов | | П | 24.05.2017 | | 13:30 1 с.ш. | | \* | | \* | 24.05.2017 | | 16:00 1 с.ш. | | \* | | \* | 24 | | \* | | 4 | | 3 | 1 | п-т Ленина, 2 ул. Бобкова, 23, 25, 27 | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 393 Свободный пер. | ЦР | | 25.05.2017 | | ППР | | П | 25.05.2017 | | 9:30 | | \* | | \* | 25.05.2017 | | 13:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 4 | | 0 | 0 | Свободный пер., 5, 7, 9 | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 676 п-т Ленина | ПР | | 25.05.2017 | | установка учетов | | П | 25.05.2017 | | 13:30 2 с.ш. | | \* | | \* | 25.05.2017 | | 16:00 2 с.ш. | | \* | | \* | 24 | | \* | | 4 | | 3 | 1 | п-т Ленина, 2 ул. Бобкова, 23, 25, 27 | | ЭЭ | установка учетов |
| ТП 460 пос.Власьево д.30 стр.1 на территории базы | МР | | 29.05.2017 | | ППР | | П | 29.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 12:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 2 | | 0 | 0 | пос.Власьево | | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт |
| ТП 199 ул.Сквозная д.16 | ПР | | 29.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 29.05.2017 | | 9:30 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 11:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 154 | | 147 | 0 | ул. Сухая, д.1/12-33,2/10-28/5,  ул. Липовая, д.1/6-25/16, 4-40,  ул. Зеленая, д. 3-15, ул. Сквозная, д.1/33-23, 6/1-26, ул. Кр.Октября, д. 19а-33/1, 107-117, 12, 92-112,  пер. Короткий, 1/24-11, 2-10, 41, 4,  ул. Поперечная, 1/25-21, 2/31-20/72,  ул. Высокая, 1/7-25, 2/9-26/30,  ул. Тракторная, 17-77, 26-78/15,  1-ый Желтиковский п-д, д.1/13-19/46, 2/15-20/78, 2-ой Желтиковский п-д, д. 1/19-19/80, 2/20-18/82, 3ый Желтиковский п-д, д. 3-17, 4-16,  ул. Речная, д. 1/27-29/46, 2/29-26/48,  ул. Халтурина, 83-123/9, 74-96,  ул. Циолковского, 72/20-86 | | ЭЭ | замена трансформатора тока |
| ТП 143 ул.Циолковского д.29 | ПР | | 29.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 29.05.2017 | | 13:30 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 15:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 30 | | 30 | 0 | ул.Новостроек 30/30-46/24; 18/33-30/41;23/28-43 | | ЭЭ | ремонт рубильника (ул.Новостроек) |
| ТП 269 ул. 2-я Восстания д.9а | ПР | | 29.05.2017 | | ремонтные работы | | П | 29.05.2017 | | 14:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 33 | | 30 | 0 | ул. Севастьянова, д. 1,3, 5, 7, 7 к 2, 9, 11, 13 ул. Восстания, д. 44, 46, 48 ул. 2-я Восстания, д. 3, 3а, 7а, 7/2, 5/1, 46  ул. 3-я Восстания 9а, 9-13  пер. Коллективный, д. 1, 2, 3, 5, 8, 4, 6  ул. Тракторная, д. 4а, 15/6а  ул. К. Заслонова, д. 11, | | ЭЭ | ремонт главного рубильника и трансформатора |
| ТП-168, Волоколамское ш. | ПР | | 29.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 29.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 14:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 58 | | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69  ул Нестерова 7, 9 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | | 29.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 29.05.2017 | | 14:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 17:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 78 | | 78 | 0 | ул Лермонтова 71-83 ул. 3-я Волоколамская 3-33, 4-38 1-й пр-д Чкалова 3-21, 4-24 2-й пр-д Чкалова 4-22, 3-15 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-294, ул. З. Коноплянниковой, д. 120 | ЗР | | 29.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. | | П | 29.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 123 | | 123 | 0 | ул Коноплянниковой 94/48-120б, 91, 118 ул Красина 50-52 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б ул Волынская 70-112, 67/10-97, 11 ул Нахимова 66-82/2, 67-89 пер Съеженский 4а, 4, 5 наб Тверцы 33, 37,41 ул Красина 40/83 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. |
| ТП-548, ул. Республиканская, д. 28 | ПР | | 29.05.2017 | | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | | П | 29.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 64 | | 64 | 0 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18, 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 | | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. |
| ТП-13 | ПР | | 29.05.2017 | | аварийное состояние провода | | П | 29.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 29.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 29 | | 29 | 0 | пос 1 Пролетарский 1, 40, 2-39, 41-73а ул Интернациональная 1 2-16а, 3-9 ул Интернациональная 2 2-10, 5, 9 | | ЭЭ | аварийное состояние провода |
| ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | ПР | | 30.05.2017 | | аварийное состояние опор, | | П | 30.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 30.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 63 | | 63 | 0 | ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57-77, 52-72 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул Циолковского 52а, 55а,57а, | | ЭЭ | аварийное состояние опор, |
| ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | ПР | | 30.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 30.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 30.05.2017 | | 12:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 58 | | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69  ул Нестерова 7, 9 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-168, 1-й пр-д Нестерова | ПР | | 30.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 30.05.2017 | | 12:00 | | \* | | \* | 30.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-233, ул. Громова, д. 40 к.2 | ПР | | 31.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. | | П | 31.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 31.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 5 | | 5 | 0 | ул Громова 36 к1, 36 к2, 40 к1. 40 к2, 38 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. |
| ТП-168, ул. А. Матросова | ПР | | 31.05.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 31.05.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 31.05.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-260, ул. Левитана | МР | | 01.06.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 01.06.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 01.06.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 60 | | 60 | 0 | ул Левитана 3-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2а-34 ул Транспортная 2-10 ул Тургенева 1-5 ул Линейная 3-7,4,6 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |
| ТП-258, ул. Светлая, д. 9 | ПР | | 01.06.2017 | | аварийное состояние опор, | | П | 01.06.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 01.06.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 140 | | 140 | 0 | ул Светлая 1/43-63, 56-62/42 ул Гражданская 1/35-57/34, 2/37-62/36 ул Складская 38 ул Широкая 32-42, 31-39 п-д Гражданский 11,13,10,12 ул Кондукторская 39-41, 40,42 п-д Средний 11,13,14 ул Карбышева 39,41,43/31, 40-44/29 п-д Западный 1 3, 4 п-д Западный 2 3,5,7,11,13,4,6,12 п-д Западный 3 3,511,13,4,12,14 п-д Западный 4 11,13,12 ул Западная 39,41 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, |
| ТП-91, ул. Кирьянова, д. 31 | ПР | | 02.06.2017 | | аварийное состояние опор, | | П | 02.06.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 02.06.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 161 | | 161 | 0 | ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Складская 3 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, |
| ТП-361, д. Б. Перемерки, д. 85 | МР | | 02.06.2017 | | аварийное состояние опор, | | П | 02.06.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 02.06.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 56 | | 56 | 0 | дер Б Перемерки 3-85 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, |
| ТП-260, ул. Левитана | МР | | 02.06.2017 | | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | | П | 02.06.2017 | | 9:00 | | \* | | \* | 02.06.2017 | | 16:00 | | \* | | \* | 24 | | \* | | 60 | | 60 | 0 | ул Левитана 3-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2а-34 ул Транспортная 2-10 ул Тургенева 1-5 ул Линейная 3-7,4,6 | | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. |