## Как пользоваться
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии со стандартизированной ставкой или ставкой за единицу максимальной мощности, утвержденными приказом Главного Управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27.12.2017 г. №555-нп. При применении стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формулы платы за технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1 б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =C1 +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì) i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =C1 +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì + ∑С4ì + ∑С5ì* Nì + ∑С6ì* Nì) i i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./присоединение. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу соответственно, руб./км. Li – протяженность воздушных или кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км. С4ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./шт. С5ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. C6i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВт в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./кВт
При применении ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формула платы за технологическое присоединение для применения ставок за единицу максимальной мощности при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1*Ni б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =(C1 + ∑С2ì + ∑СЗ)*Nì i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =(C1 + ∑С2ì + ∑СЗ + ∑С4ì + ∑С5ì + ∑С6ì)*Ni i i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу в зависимости от уровня напряжения и максимальной мощности, руб./кВт. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу соответственно, руб./км. С4ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт. С5ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. C6i – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВт в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт
Как расчитать стоимость технологического присоединения согласно выданным техническим условиям
1. Выбираем способ расчета платы, для чего переходим к выбору листа в нижней части таблицы (стандартизированная ставка или ставка за единицу макс.мощности)
2. При выборе вкладки "стандартизированная ставка": Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", размер платы за технологическое присоединение указан в поле, выделенном ярко зеленым цветом (независимо от величины максимальной мощности). Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, длину КЛ, ВЛ, а также их стоимость согласно представленным таблицам стоимости материалов в зависимости от сечения (касательно ВЛ и КЛ) или мощности (касательно трансформаторной подстанции) согласно ТУ. Примечение: если категория надежности II, то в левый и правый столбцы таблицы необходимо вводить одинаковые данные, если категория надежности III - использовать для ввода данных необходимо только правый столбец. Отмечаем, что в формуле платы автоматически заложена ставка С4i на покрытие расходов по установке ячеек КСО. В случае, если в Ваших технических условиях отсутсвует данное мероприятие, из формулы платы необходимо исключить значение "B38". После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".
3. При выборе вкладки "ставка за единицу макс.мощности": в полях выделенных ярко желтым цветом необходимо ввести данные согласно выданным техническим условиям. Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать верхнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность согласно ТУ, после чего нажать "ENTER". Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=". Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, стоимость ставки С1 (в зависимости от мощности), а также наличие/отсутсвие тех или иных мероприятий (касательно ВЛ и КЛ, ТП) согласно ТУ (аналогично выбору стоимости мероприятия во вкладке "стандартизированная ставка"). Примечение: Стоимость подстанции выбираем из таблицы справа (аналогично выбору стоимости мероприятия во вкладке "стандартизированная ставка"), два столбца обязательны к заполнению в случае II категории надежности (аналогично разъяснению к вкладке "стандартизированная ставка"). После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=". Отмечаем, что в формуле платы также автоматически заложена ставка С4i на покрытие расходов по установке ячеек КСО. В случае, если в Ваших технических условиях отсутсвует данное мероприятие, из формулы платы необходимо исключить значение "B28" или "C28" в зависимости от заявленной максимальной мощности

## Стандартизированная ставка
СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СТАВКА
ставка С1
Плата при отсутствии мероприятий последней мили): П=С1
независимо от мощности, руб. | с НДС |  | Приказ РЭК №555-нп от 27.12.2017г. - свыше 15 кВт
18316.55 | 21613.529 |  | Приказ РЭК №556-нп от 27.12.2017г. - до 15 кВт
Приказ РЭК №6-нп от 29.01.2018г. О внесении изменений в приказ №555-нп от 27.12.2017г.
ставка С2
СИП-2 | сечение | до 16 кв.мм | 25 кв.мм | 35 кв.мм | 50 кв.мм | 70 кв.мм | 95 кв.мм | 120 кв.мм
| стоимость | 1543876.23 | 1592167.57 | 1660354.25 | 1735087.23 | 1854468.1 | 1960840.17 | 2011685.04
| стоимость в двухцепном исполнении | - | - | - | 2419866.04 | 2601781.19 | 2819552.47 | 2925224.32
СИП-3 | сечение | до 1х35 | 1х50 | 1х70 | 1х95 | 1х120
| стоимость | 2123235.07 | 2306512.44 | 2385348.17 | 2495897.51 | 2632670.45
| стоимость в двухцепном исполнении | - | 3306632.48 | 3433703.48 | 3698140.21 | 3814531.81
ставка С3
Кабель 0,4 в траншее | сечение | до 4х50 | 4х70 | 4х95 | 4х120 | 4х150 | 4х185 | 4х240
| стоимость | 2411097.86 | 2501758.71 | 2591071.41 | 2674888.12 | 2829253.36 | 2967559.68 | 3159695.07
прокол 0,4 | сечение | до 4х50 | 4х70 | 4х95 | 4х120 | 4х150 | 4х185 | 4х240
| стоимость | 6694263.31 | 6836495.71 | 6872458.21 | 6983600.87 | 7257945.95 | 7432463.04 | 7739410.31
Кабель 6(10) в траншее | сечение | до 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240
| стоимость | 2745529.45 | 2844969.1 | 2950930.56 | 3059376.01 | 3176302.92 | 3726181.16
прокол 6(10) | сечение | до 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240
| стоимость | 9554063.17 | 9925716.54 | 10358340.53 | 10537546.83 | 11311985.89
ставка С4
РП на 12 ячеек | 18507710.1
ячейка КСО | 248090.13
ставка С5
КТП-до 63 кВА вкл. | 17722.91 |  | КТП-до 2х63 кВА вкл. | 23106.98 |  | БКТП-до 100 кВА вкл. | 26714.29 |  | БКТП-2х100 кВА вкл. | 27301.97
КТП-100 кВА | 11479.52 |  | КТП-2х100 кВА | 16508.75 |  | БКТП-160 кВА | 18234.76 |  | БКТП-2х160 кВА | 17228.77
КТП-160 кВА | 7882.44 |  | КТП-2х160 кВА | 7908.18 |  | БКТП-250 кВА | 12581.93 |  | БКТП-2х250 кВА | 14922.64
КТП-250 кВА | 5740.36 |  | КТП-2х250 кВА | 5961.23 |  | БКТП-400 кВА | 10275.2 |  | БКТП-2х400 кВА | 8423.9
КТП-400 кВА | 4148.54 |  | КТП-2х400 кВА | 4721.73 |  | БКТП-630 кВА | 8688.24 |  | БКТП-2х630 кВА | 7485
КТП-630 кВА | 3331.5 |  | КТП-2х630 кВА | 3711.89 |  | БКТП-1000 кВА | 6916.49 |  | БКТП-2х1000 кВА | 5652.29
КТП-1000 кВА | 3176.23 |  | КТП-2х1000 кВА | 3369.93 |  |  |  |  | БКТП-2х1600 кВА | 5204.59
КТП-1600 кВА | 2437.36 |  | КТП-2х1600 кВА | 2405.39 |  |  |  |  | БКТП-2х2500 кВА | 3770.29
ставка С6
РТП 2х1000 кВА | 15262.89
РТП 2х1600 кВА | 12517.1
Плата с учетом наличия мероприятий последней мили:
| П=С1+(C2*Lвл+C3*Lкл+С4+C5*N+C6*N) | [9 empty] | НДС
| П= | 314359.8824 | для III кат. | [7 empty] | 47953.2024
| П= | 607106.2358 | для II кат. |  | N= | 0 | <- мощность по заявке |  |  |  | 92609.4258
|  |  |  | 0 | Lкабеля 6(10)кВ, км | 0 | <- длина кабеля 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 6(10)кВ, км | 0 | <- длина прокола 6(10)кВ (при наличии)
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lкабеля 0,4кВ, км | 0 | <- длина кабеля 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 0,4кВ, км | 0 | <- длина прокола 0,4кВ (при наличии)
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- длина воздушной линии 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-6(10)кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-0,4кВ | 0 | <- длина воздушной линии 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-0,4кВ нужного сечения
Транформаторная подстанция
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка подстанция

## Ставка за единицу макс.мощности
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Плата за бумагу (отсутствуют мероприятия последней мили):
ставка С1 |  |  |  |  | кВт
до 15 кВт включительно | 1561.45 |  | П=С1*N | N= | 15 | <- мощность по заявке
15-150 | 283.74 |  | П= | 27637.665 | (руб., в т.ч.НДС) | <- до 15 кВт включительно
150-670 | 56.64 |  | П= | 5022.198 | (руб., в т.ч.НДС) | <- от 15 до 150 кВт
свыше 670 | 13.39 |  | П= | 1002.528 | (руб., в т.ч.НДС) | <- от 150 до 670 кВт
|  |  | П= | 237.003 | (руб., в т.ч.НДС) | <- свыше 670 кВт
ставка С2
СИП-2 | сечение | до 16 кв.мм | 25 кв.мм | 35 кв.мм | 50 кв.мм | 70 кв.мм | 95 кв.мм | 120 кв.мм
| стоимость | 13457.13 | 13878.06 | 14472.41 | 15123.81 | 16164.39 | 17091.58 | 17534.77
| стоимость в двухцепном исполнении | - | - | - | 8872.84 | 9539.86 | 10338.36 | 10725.82
СИП-3 | сечение | до 1х35 | 1х50 | 1х70 | 1х95 | 1х120
| стоимость | 12237.22 | 13293.54 | 13747.91 | 14385.06 | 15173.35
| стоимость в двухцепном исполнении | - | 28465.55 | 29559.45 | 31835.89 | 32837.86
ставка С3
Кабель 0,4 кВ | сечение | до 4х50 | 4х70 | 4х95 | 4х120 | 4х150 | 4х185 | 4х240
| стоимость | 8424.48 | 8717.44 | 8983.39 | 9249.8 | 9755.61 | 10193.29 | 10815.34
Кабель 6(10) кВ | сечение | до 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240
| стоимость | 5333.98 | 5487.07 | 5693.27 | 5910.36 | 6111.14 | 7047.44
ставка С4
| 150-670 кВт | свыше 670 кВт |  | ставка С6
РП на 12 ячеек | 27623.45 | 11424.51 |  | РТП 2х1000 кВА | 15262.89
| 150-670 кВт | свыше 670 кВт |  | РТП 2х1600 кВА | 12517.1
Ячейка КСО | 676.32 | 277.2
ставка С5
КТП-до 63 кВА вкл. | 17722.91 |  | КТП-до 2х63 кВА вкл. | 23106.98 |  | БКТП-до 100 кВА вкл. | 26714.29 |  | БКТП-2х100 кВА вкл. | 27301.97
КТП-100 кВА | 11479.52 |  | КТП-2х100 кВА | 16508.75 |  | БКТП-160 кВА | 18234.76 |  | БКТП-2х160 кВА | 17228.77
КТП-160 кВА | 7882.44 |  | КТП-2х160 кВА | 7908.18 |  | БКТП-250 кВА | 12581.93 |  | БКТП-2х250 кВА | 14922.64
КТП-250 кВА | 5740.36 |  | КТП-2х250 кВА | 5961.23 |  | БКТП-400 кВА | 10275.2 |  | БКТП-2х400 кВА | 8423.9
КТП-400 кВА | 4148.54 |  | КТП-2х400 кВА | 4721.73 |  | БКТП-630 кВА | 8688.24 |  | БКТП-2х630 кВА | 7485
КТП-630 кВА | 3331.5 |  | КТП-2х630 кВА | 3711.89 |  | БКТП-1000 кВА | 6916.49 |  | БКТП-2х1000 кВА | 5652.29
КТП-1000 кВА | 3176.23 |  | КТП-2х1000 кВА | 3369.93 |  |  |  |  | БКТП-2х1600 кВА | 5204.59
КТП-1600 кВА | 2437.36 |  | КТП-2х1600 кВА | 2405.39 |  |  |  |  | БКТП-2х2500 кВА | 3770.29
Плата с учетом наличия мероприятий последней мили:
П=С1*N+C2*N+C3*N+С4*N+C5*N+C6*N
| до 150 кВт | [7 empty] | в т.ч. НДС
| П= | 0 | для III кат. | С1= | 0 | <- в зависимости от мощности |  |  | 0
| П= | 0 | для II кат. | N= | 0 | <- мощность по заявке |  |  | 0
|  |  | 0 | кабель 6(10)кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | кабель 0,4кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-0,4кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
Транформаторная подстанция
|  |  | 0 | руб. | 0 | <- итого
| свыше 150 кВт | [7 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. | [5 empty] | 0
| П= | 0 | для II кат. | [5 empty] | 0