## Как пользоваться
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии со стандартизированной ставкой или ставкой за единицу максимальной мощности, утвержденными приказом Главного Управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 30.12.2020 г. №493-нп. При применении стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формулы платы за технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1+С8*n б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =C1 + С8*n + ( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì) i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =C1 + C8*n +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì + ∑С4ì*q + ∑С5ì* Nì) i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./присоединение. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу соответственно, руб./км. Li – протяженность воздушных или кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км. q - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт. С4ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./шт. С5ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. С8i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./точка учета. n - количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности)
При применении ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формула платы за технологическое присоединение для применения ставок за единицу максимальной мощности при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =(CmaxN1 + CmaxN8)*Ni б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =(CmaxN1 + ∑CmaxN2 + ∑CmaxN3 + ∑CmaxN8)*Nì i i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =(CmaxN1 + ∑CmaxN2 + ∑CmaxN3 + ∑CmaxN4 + ∑CmaxN5 + ∑CmaxN8)*Nì i i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. CmaxN1— ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителей в соответствии с Приложением №2 к настоящему приказу, руб./кВт. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. CmaxN2, CmaxN3 - ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу соответственно, руб./км. CmaxN4 – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт. CmaxN5 – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт. CmaxN8 - ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт
Как расчитать стоимость технологического присоединения согласно выданным техническим условиям
1. Выбираем способ расчета платы, для чего переходим к выбору листа в нижней части таблицы (стандартизированная ставка, ставка за единицу макс.мощности или временная схема)
2. При выборе вкладки "стандартизированная ставка": Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили" кроме установки средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) (СКУ), в выделенном зеленом поле необходимо заполнить ячейки Е7 и Е8 ставкой (из приведенной в той же вкладке ниже таблицы стоимости материалов) необходимого к установке СКУ и количество устанавливаемых СКУ соответственно, после чего нажать "ENTER", в т.ч. НДС в размере 20% отобразится в ячейке H9. Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором в соответствующих ячейках нужно указать максимальную мощность, длину КЛ, ВЛ, количество СКУ, а также их стоимость согласно представленным таблицам стоимости материалов в зависимости от сечения (касательно ВЛ и КЛ) или мощности (касательно трансформаторной подстанции) согласно ТУ. Примечение: если категория надежности II, то в левый и правый столбцы таблицы необходимо вводить одинаковые данные, если категория надежности III - использовать для ввода данных необходимо только правый столбец. После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".
3. При выборе вкладки "ставка за единицу макс.мощности": Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать верхнее зеленое поле, в котором в ячейке F7 нужно указать максимальную мощность согласно ТУ, а также необходимо заполнить ячейки Е9 и Е10 количеством устанавливаемых СКУ и ставкой (из приведенной в той же вкладке ниже таблицы стоимости материалов) необходимого к установке СКУ соответственно, после чего нажать "ENTER". Размер платы за технологическое присоединение отобазится в ячейке Е8, в т.ч. НДС в размере 20% отобразится в ячейке I8. Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, а также наличие/отсутсвие тех или иных мероприятий (касательно ВЛ и КЛ, ТП, СКУ) согласно ТУ (аналогично выбору стоимости мероприятия во вкладке "стандартизированная ставка"). Два столбца обязательны к заполнению в случае II категории надежности (аналогично разъяснению к вкладке "стандартизированная ставка"). После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".
4. Размер платы за временное технологическое присоединение расчитывается в соответствующей вкладке "Временная схема". Так как организация всех необходимых мероприятий по строительству эл.сетей согласно действующему законодательству в рамках процедуры временного технологического присоединения входит в обязанности заявителя, то при применении стандартизированной ставки размер платы согласно действующему приказу ГУ РЭК Тверской области фиксированно составляет 22239,38 руб., при применении ставки за единицу максимальной мощности в ячейке М13 необходимо указать максимальную мощность в соответствии с заявкой и нажать ENTER. Размер платы за технологическое присоединение отобазится в ячейке М11.

## Стандартизированная ставка
Приказ ГУ РЭК Тверской области №493-нп от 30.12.2020г. - свыше 15 кВт (тариф)
Приказ ГУ РЭК Тверской области №492-нп от 30.12.2020г. - до 15 кВт (550р.)
*ставки С1, С4, С8 указаны в руб./присоединение, руб./шт., руб./точка учета соответственно, ставки С2,С3 указаны в руб./км, ставка С5 указана в рублях за 1 кВт присоединяемой мощности (без учета НДС 20%)
СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СТАВКА
ставка С1
Плата "за бумагу" (отсутствуют мероприятия "последней мили"): П=С1+С8*n
ставка СКУ->
независимо от мощности |  |  | n= | 0 | <- количество точек коммерческого учета э/э |  | НДС
19178.68 |  |  | П= | 23014.416 |  |  | 3835.736
ставка С2
СИП 0,4кВ | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм
| стоимость | 1477931.03 | 1723208.57
СИП 6(10)кВ | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм
| стоимость | 2255520.85 | 2238008.63 | 2508458.14
ставка С3
Кабель 0,4 в траншее | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм | от 200 до 500 кв.мм
| стоимость | 1212431.89 | 2243547.78 | 3817507.54 | 4051186.8
Кабель 6(10) в траншее | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм | от 200 до 500 кв.мм
| стоимость | 2160320.71 | 2511646.7 | 3283107.69 | 4005499.08
ставка С4
реклоузер | 1469889.3 |  | РП номиналом свыше 100А | 2223076.01
РП номиналом до 100А | 1548185.15 |  | РП 35 кВ | 9035155.7
|  |  | РП 110 кВ и выше | 25280444.66
ставка С5
однотрансформаторные ТП (за искл. РТП) |  |  | двухтрансформаторные ТП (за искл. РТП)
ТП от 25 до 100 кВА вкл. | 8725.17 |  | ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 5100.7
ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 5766.28 |  | ТП от 250 до 400 кВА вкл. | 5288.86
ТП от 250 до 400 кВА вкл. | 2268.59 |  | ТП от 420 до 1000 кВА вкл. | 4972.43
ТП от 420 до 1000 кВА вкл. | 3211.35 |  | ТП свыше 1000 кВА вкл. | 4004.06
ставка С8
средства коммерческого учета э/э (СКУ)
СКУ однофазные прямого включения | 13813.97 | однофазные присоединения до 12 кВт
СКУ трехфазные прямого включения | 21849.91 | трехфазные присоединения до 55 кВт
СКУ трехфазные полукосвенного включения | 30066.99 | трехфазные присоединения свыше 55 кВт
СКУ трехфазные косвенного включения | 175605.87 | присоединения по уровню напряжения 6(10) кВ
Плата с учетом наличия мероприятий "последней мили":
П=С1+С8*n+(C2*Lвл+C3*Lкл+С4+C5*N)
НДС
| П= | 23014.416 | для III кат. |  |  |  |  | 3835.736
| П= | 23014.416 | для II кат. |  | N= | 0 | <- мощность по заявке | 3835.736
|  |  |  | 0 | Lкабеля 6(10)кВ, км | 0 | <- длина кабеля 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lкабеля 0,4кВ, км | 0 | <- длина кабеля 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- длина воздушной линии 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-6(10)кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-0,4кВ | 0 | <- длина воздушной линии 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-0,4кВ нужного сечения
Транформаторная подстанция
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка подстанция
Средства коммерческого учета э/э
|  |  |  | 0 | шт. | 0 | <- количество точек коммерческого учета э/э
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка СКУ

## Ставка за единицу макс. мощ.
Приказ ГУ РЭК Тверской области №493-нп от 30.12.2020г. - свыше 15 кВт (тариф)
Приказ ГУ РЭК Тверской области №492-нп от 30.12.2020г. - до 15 кВт (550р.)
*все ставки указаны в рублях за 1 кВт присоединяемой мощности (без учета НДС 20%)
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Плата "за бумагу" (отсутствуют мероприятия "последней мили"):
ставка С1
до 670 кВт включительно (свыше 670 кВт применяется только стандартизир. ставка) | 1298.73 |  | П=(С1+C8*n)*N | N= | 0 | <- мощность (кВт) по заявке (до 670 кВт включительно) | НДС
|  |  | П= | 0 |  |  | 0
|  |  | n= | 0 | <- количество точек коммерческого учета э/э
|  |  | ставка СКУ -> | 0
Ставка С2
СИП 0,4кВ | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм
| стоимость | 9812.98 | 10467.4
СИП 6(10)кВ | сечение | до 50 кв.мм
| стоимость | 10635.32
ставка С3
Кабель 0,4 в траншее | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм
| стоимость | 12099.06 | 1493.96
Кабель 6(10) в траншее | сечение | до 50 кв.мм | от 50 до 100 кв.мм | от 100 до 200 кв.мм
| стоимость | 9959.21 | 11103.02 | 1126.9
ставка С4
реклоузер | 6114.35
РП номиналом до 100А | 4526.86
ставка С5
однотрансформаторные ТП (за искл. РТП) |  |  | двухтрансформаторные ТП (за искл. РТП)
ТП от 25 до 100 кВА вкл. | 8725.17 |  | ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 5100.7
ТП от 100 до 250 кВА вкл. | 5766.28 |  | ТП от 250 до 400 кВА вкл. | 5288.86
ТП от 250 до 400 кВА вкл. | 2268.59 |  | ТП от 420 до 1000 кВА вкл. | 4972.43
ТП от 420 до 1000 кВА вкл. | 3211.35 |  | ТП свыше 1000 кВА вкл. | 4004.06
ставка С8
СКУ однофазные прямого включения | 1098.09 | однофазные присоединения до 12 кВт
СКУ трехфазные прямого включения | 1736.88 | трехфазные присоединения до 55 кВт
СКУ трехфазные полукосвенного включения | 493.72 | трехфазные присоединения свыше 55 кВт
СКУ трехфазные косвенного включения | 702.41 | присоединения по уровню напряжения 6(10) кВ
Плата с учетом наличия мероприятий "последней мили":
П=(С1+C2+C3+С4+C5+C8*n)*N
| для заявителей от 150 до 670 кВт включительно | [6 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. |  |  |  |  | 0
| П= | 0 | для II кат. | N= | 0 | <- мощность по заявке |  | 0
|  |  | 0 | кабель 6(10)кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | кабель 0,4кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-0,4кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
Транформаторная подстанция
|  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка подстанция
Средства коммерческого учета э/э
|  |  | 0 | шт. | 0 | <- количество точек коммерческого учета э/э
|  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка СКУ

## Временная схема
* стандартизированная ставка С1 указана в руб./присоединение (без учета НДС 20%), ставка С1 за единицу максимальной мощности указана в рублях за 1 кВт присоединяемой мощности (без учета НДС 20%)
Расчет платы при временном технологическом присоединении
| При применении стандартизированной ставки: |  |  | При применении ставки за единицу максимальной мощности:
|  |  | с учетом НДС |  |  | с учетом НДС
| ставка С1 | 18532.82 | 22239.384 | ставка С1 | 1256.43 | 1507.716 | <- за 1 кВт
| Плата "за бумагу": П=С1 |  |  | Плата "за бумагу": П=С1*N
НДС
|  |  |  | П= | 0 | 0
|  |  |  | N= | 0 | <- присоединяемая мощность