Технические характеристики электрических сетей МУП «Тверьгорэлектро», находящихся в хозяйственном ведении по состоянию на 01.01.2020г.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/ 6кВ –1шт. Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) напряжением 6 – 10/0,4кВ – 809 шт. (из них мачтовых – 26 шт). Распределительные пункты и ОРУ напряжением 6 – 10/0,4кВ – 40 шт. Силовые трансформаторы напряжением 35кВ –5шт (в т.ч. 3шт – ТСН). Силовые трансформаторы напряжением 6 – 10/0,4кВ (в ТП и РП) – 1211 шт. Суммарная мощность трансформаторов – 551076 кВА, в том числе в ТП и РП – 517876 кВА ПС – 35 кВ –33200 кВА (в т.ч. ТСН– 1200 кВА). Протяженность кабельных линий напряжением 6–10 кВ – 766,8 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 87,76 км. Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 435,8 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 498,41 км 9. Данные по сетям наружного освещения: 9.1.Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 38,837 км. 9.2. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 810,392 км. 9.3. Количество установленных светильников уличного освещения – 21632 шт. в т.ч.: с газоразрядными лампами – 16090 шт. с компактными люминесцентными лампами – 3548 шт. Led-1994шт. 9.4. АСУНО «КУЛОН-Ц» –77 шт.