Технические характеристики электрических сетей МУП «Тверьгорэлектро», находящихся в хозяйственном ведении по состоянию на 01.04.2019г.

Трансформаторные подстанции напряжением 35/ 6кВ –1шт. Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) напряжением 6 – 10/0,4кВ – 810 шт. (из них мачтовых – 32шт). Распределительные пункты и ОРУ напряжением 6 – 10/0,4кВ – 40 шт. Силовые трансформаторы напряжением 35кВ –5шт (в т.ч. 3шт – ТСН). Силовые трансформаторы напряжением 6 – 10/0,4кВ (в ТП и РП) – 1202 шт. (из них в РП – 48шт.) Суммарная мощность трансформаторов – 547900 кВА, в том числе в ТП и РП – 514730 кВА ПС – 35 кВ –33200 кВА (в т.ч. ТСН– 1200 кВА). Протяженность кабельных линий напряжением 6–10 кВ – 766,1 км. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 84,7 км. Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 408,9 км. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 489,0 км 9. Данные по сетям наружного освещения: 9.1.Протяженность кабельных линий напряжением 0,4кВ – 35,285 км. 9.2. Протяженность воздушных линий напряжением 0,4кВ – 808,822 км. 9.3. Количество установленных светильников уличного освещения – 21101 шт. в т.ч.: с газоразрядными лампами – 17973 шт. с компактными люминесцентными лампами – 3552 шт. 9.4. АСУНО «КУЛОН-Ц» –75 шт.