Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 884274,410 |  | 34680,408 | 883060,909 | 571579,824 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 34184,478 | 570862,253 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 884274,410 |  | 34680,408 | 848876,431 | 717,571 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 8470,435 |  |  | 8470,435 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 726354,075 |  |  | 246240,956 | 480113,119 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 149449,900 |  | 495,930 | 57487,265 | 91466,705 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,90 |  | 1,43 | 6,51 | 16,00 |

Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 935 998,385 |  | 37 272,124 | 933 836,194 | 795 994,474 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 36 526,167 | 794 578,24 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 935 998,385 |  | 37 272,124 | 897 310,027 | 1 416,234 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 12 608,041 |  |  | 12 608,041 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 760 642,275 |  |  | 90 225,65 | 670 416,625 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2012 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 175 356,11 |  | 745,957 | 49 032,304 | 125 577,849 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 18,73 |  | 2,00 | 5,25 | 15,78 |