Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2015 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 894 760,495 | 5 170,000 | 36 544,200 | 851 415,395 | 554 153,163 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 41 183,178 | 552 522,263 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 894 760,495 | 5 170,000 | 36 544,200 | 755 642,217 | 1 430,396 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 15410,000 |  |  | 15410,000 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2015 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 727 599,126 |  |  | 266 619,119 | 460 980,007 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2015 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 151 751,369 |  | 531,022 | 58 047,191 | 93 173,156 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,96 |  | 1,45 | 6,82 | 16,81 |

Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2015 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 857 531,62 | 4813,895 | 35722,812 | 851275,642 | 672125,792 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 39904,675 | 671315,741 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 857 531,62 | 4813,895 | 35722,812 | 771738,833 | 810,051 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 37934,078 |  |  | 37934,078 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2015 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 719788,34 |  |  | 133361,077 | 586427,263 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2015 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 137 743,280 |  | 632,032 | 51 412,719 | 85 698,529 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,06 |  | 1,769 | 6,299 | 12,771 |