Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2016 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 873 954,288 | 5 551,102 | 35 369,040 | 872 383,9 | 556 555,3 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 41 183,178 | 552 522,263 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 873 954,288 |  | 35369,040 | 713707,9 | 1573,1 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 15980,000 |  |  | 15980,000 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2016 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 725 731,638 |  |  | 134550,9 | 591180,738 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2016 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 148 222,65 |  | 636,642 | 55287,05 | 92298,958 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,96 |  | 1,8 | 6,4 | 12,8 |

Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2016 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 863 235,138 | 4668,714 | 35128,797 | 823079,396 | 681874,948 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 38946,764 | 681516,717 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 814673,887 |  | 35128,797 | 779186,859 | 358,231 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 36346,421 |  |  | 36346,421 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2016 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 690835,276 |  |  | 87293,051 | 603542,225 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2016 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 136053,441 | 162,471 | 688,276 | 56869,971 | 78332,723 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,76 | 3,48 | 1,96 | 6,6 | 11,49 |