Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 880454,287 | 5051,28 | 35829,519 | 839786,987 | 689733,56 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 42002,723 | 689368,18 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 873 954,288 |  | 35829,519 | 797784,264 | 365,38 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 37070 |  |  | 37070 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 694059,24 |  |  | 98099,499 | 595959,741 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. план |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 149325,05 | 175,784 | 702,26 | 55416,91 | 93030,096 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 16,96 | 3,48 | 1,96 | 6,33 | 13,49 |

Отпуск электроэнергии в сеть  и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 860618,629 | 4473,403 | 34943,34 | 820946,28 | 642273,48 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 38562,292 | 642017,826 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 814616,959 |  | 34943,34 | 779418,013 | 255,606 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 34578,548 |  |  | 34578,548 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 725396,697 |  |  | 163170,414 | 562017,873 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 135221,932 | 155,225 | 699,225 | 54320,286 | 80047,196 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,71 | 3,47 | 2 | 6,32 | 12,46 |