Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2019 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 866871,578 | 3892,503 | 34272,007 | 827993,426 | 713,642 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 37340,962 | 701628,241 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 824516,597 |  | 34272,007 | 789530,948 | 713,642 |
| 2. | Отпуск электроэнергии из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 35925,185 |  |  | 35925,185 |  |

Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2019 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 731416,036 |  |  | 115720,544 | 615695,492 |

Потери электроэнергии в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2019 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 135455,542 | 134,681 | 688,867 | 47985,603 | 86646,391 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,63 | 3,46 | 2,01 | 5,8 | 13,34 |