Отпуск мощности в сеть  и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2019 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отпуск мощности в сеть МУП «Тверьгорэлектро» всего, в том числе: | 133,830 | 0,8 | 5,283 | 127,637 | 0,11 |
| 1.1 | трансформировано из сети |  |  |  | 5,974 | 108,331 |
| 1.2 | от смежных сетевых организаций | 127,1 |  | 5,283 | 121,707 | 0,11 |
| 2. | Отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» | 5,547 |  |  | 5,547 |  |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2019 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 112,92 |  |  | 17,866 | 95,054 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2019 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 20,91 | 0,003 | 0,106 | 7,414 | 13,387 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,63 | 3,46 | 2,01 | 5,81 | 13,34 |