Отпуск мощности в сеть и отпуск мощности из сети МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2021 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление мощности в сеть всего, в т.ч. | 271,313 | 25,071 | 22,892 | 260,051 | 181,337 |
| 1.1. | из смежной сети |  |  |  | 38,069 | 179,969 |
| 1.3. | от других сетевых: | 271,313 | 25,071 | 22,892 | 221,982 | 1,368 |

Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2021 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем переданной мощности по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям МУП «Тверьгорэлектро» | 232,906 | 0,248 | 8,672 | 70,183 | 153,803 |

Потери мощности в сетях МУП «Тверьгорэлектро» по уровням напряжений, используемых для ценообразования.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2021 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери мощности в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 38,407 | 0,614 | 0,360 | 9,899 | 27,534 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,63 | 2,37 | 1,88 | 4,59 | 13,32 |