О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | Факт за 2016 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 136053,441 | 162,471 | 688,276 | 56869,971 | 78332,723 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 15,76 | 3,48 | 1,96 | 6,6 | 11,49 |