О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.

тыс. кВтч

| № п/п | Показатели | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Потери электроэнергии в сети МУП «Тверьгорэлектро» | 101453,388 | 120,029 | 1130,543 | 35485,954 | 64716,862 |
|  | то же в % (к приему в сеть) | 11,76 | 3,16 | 3,30 | 4,13 | 9,13 |