## Тверь
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ТП-1, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-10, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-100,6/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 6
ТП-1000,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-1002,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-1004,10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 180
ТП-1005,6/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 55
ТП-1006,10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 46
ТП-101,6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 121
ТП-1010,10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 98
ТП-1011,6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 71
ТП-1013, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 71
ТП-1014, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 143
ТП-1016, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 133
ТП-1017, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-1019,10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 84
ТП-1022, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 117
ТП-1023, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-1024, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2- 630 кВА | 131
ТП-1025 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-1026, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 171
ТП-1028, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 83
ТП-1029, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 14
ТП-1030, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630кВА | 170
ТП-1032, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 99
ТП-1033, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630кВА | 0
ТП-1034, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-1035, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 151
ТП-1037, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-1038, 10/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 0
ТП-1040, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 61
ТП-1041, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-1043, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400кВА | 186
ТП-1044, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 10
ТП-1045, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 53
ТП-1048, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 9
ТП-1051, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400 кВА | 202
ТП-1054, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400 кВА | 154
ТП-1055, 6/0,4 кВ | Т1- 63 кВА | 49
ТП-1061, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 50
ТП-1062, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 51
ТП-1063, 10/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 34
ТП-1064, 10/0,4 кВ | Т1 -2500 кВА Т2 – 2500 кВА | 486
ТП-1066, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 250
ТП-1068, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 405
ТП-1069, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 52
ТП-1071, 10/0,4 кВ | Т1- 630 кВА Т2 – 630 кВА | 335
ТП-1074, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 14
ТП-1075, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 160 кВА | 31
ТП-1077, 6/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 29
ТП-1078, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-1080, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 41
ТП-1082, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 1
ТП-1083, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 134
ТП-1084, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 263
ТП-1087, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 36
ТП-1088, 6/0,4 кВ | Т-1 1000кВА Т-2 1000кВА | 0
ТП-1089, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-1090, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 86
ТП-1091, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 100 кВА | 44
ТП-1092, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 202
ТП-1093, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 100
ТП-1099, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 29
ТП-1100, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0
ТП-1101, 6/0,4 кВ | Т1 – 200 кВА Т2 – 100 кВА Т3 – 160кВА | 0
ТП-1102, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА Т2 – 100 кВА | 0
ТП-1103, 6/0,4 кВ | Т1 – 25 кВА Т2 – 25 кВА | 0
ТП-1104, 6/0,4 кВ | Т1 – 25 кВА Т2 – 25 кВА | 0
ТП-1106, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 25 кВА | 266
ТП-1107, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0
ТП-1108, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 211
ТП-1110, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 127
ТП-1115, 6/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 90
ТП-1116, 10/0,4 кВ | Т1-250 кВА | 100
ТП-1117, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 230
ТП-1119, 6/0,4 кВ | Т1-250 кВА | 45
ТП-1121, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 | 83
ТП-1129, 10/0,4 кВ | Т1 – 40кВА | 23
ТП-1130, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000кВА Т2 – 1000кВА | 87
ТП-1131, 10/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 100 кВА | 17
ТП-1136, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 83
ТП-1140, 10/0,4 кВ | Т1 - 100кВА | 22
ТП-1149, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА | 200
ТП-102,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-104,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 84
ТП-106,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 120
ТП-108,6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-109,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-111,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-113,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-114,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-115,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-116,6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 145
ТП-117,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-118, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 0
ТП-119,10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-12, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0
ТП-120,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-121, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-122, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 99
ТП-123,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 320 кВА | 0
ТП-124, 10/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-125,10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 4
ТП-126,6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-127, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-128,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 – 750 кВА | 182
ТП-129, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-13, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-130,6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 15
ТП-131,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-132, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 2
ТП-133, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-134, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 14
ТП-136,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-138, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-14, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-140,10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-141,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т2 - 320 кВА | 0
ТП-142, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-143, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-144,10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-146, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-147,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т2 - 315 кВА | 0
ТП-148,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 14
ТП-149, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-15, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-150, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 163
ТП-151, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-152, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-153, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-154,10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 43
ТП-155, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-157, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 44
ТП-158, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-159, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-16, 10/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 63
ТП-161,6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-163, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 10
ТП-164,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-165, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 10
ТП-166, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-168, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-169,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 119
ТП-17, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 108
ТП-171,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 24
ТП-172,10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-173,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-174,10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-175,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 28
ТП-176,6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА Т2 - 400 кВА | 12
ТП-177,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т1 - 250 кВА | 82
ТП-178,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 19
ТП-179, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 169
ТП-180, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-181, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-182, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-183,6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА Т2 - 400 кВА | 59
ТП-185, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-186, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-188, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-189, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-19, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-190, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-191, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-192, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-193, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-194, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-195, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-196, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-197,6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 71
ТП-198, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-199, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 36
ТП-2, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 15
ТП-20, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 104
ТП-200, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 50
ТП-201, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-202, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 400 кВА | 47
ТП-203, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-204, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 75
ТП-206, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 - 320 кВА | 0
ТП-207, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-208, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 8
ТП-209, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-20ДП, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-21, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-210, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-211, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 - 320 кВА | 47
ТП-212, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-213, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 28
ТП-214, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-215,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-216, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 47
ТП-217, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-218, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 101
ТП-22, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-220, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 48
ТП-221, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-223, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-224, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 0
ТП-227, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-228, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 34
ТП-229, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-23, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-231, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 96
ТП-232,6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-233, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-234, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-235, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-236, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 11
ТП-237, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА Т2 - 400 кВА | 142
ТП-238, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 76
ТП-239, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-24, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-240, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 56
ТП-241, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-242, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-243, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 400 кВА | 108
ТП-245, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-246, 6/0,4 кВ | Т1 - 315 кВА | 88
ТП-247, 10/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 0
ТП-248, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 36
ТП-249, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т1 - 180 кВА | 0
ТП-25, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 320 кВА | 0
ТП-251, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 38
ТП-252, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-253, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-254, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-255, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 102
ТП-256, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-257, 6/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0
ТП-258, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-259, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-26, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 74
ТП-260, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-261, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-262, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 400 кВА | 19
ТП-263, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-264, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 12
ТП-265, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-267, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-268, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-269, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-27, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-270, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-271, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-272, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-273, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-274, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-275, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-276, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-277, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 43
ТП-278, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-279, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 109
ТП-28, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-280, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-281, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 137
ТП-282, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-283, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-284, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-285, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-287, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-29, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-290, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 250 кВА | 58
ТП-291, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 167
ТП-292, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-293, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-294, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-295, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-296, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-297, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-298, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 136
ТП-299, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 127
ТП-3, 6/0,4 кВ | Т1 - 560 кВА Т2 - 560 кВА | 0
ТП-30, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0
ТП-300, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-301, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-302, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-303, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 52
ТП-304, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-306, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-307, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 6
ТП-308, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 119
ТП-309, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-31, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-310, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0
ТП-312, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-313, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 13
ТП-314, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-315, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-316, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-318, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 21
ТП-32, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-320, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-321, 10/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-322, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-323, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 35
ТП-324, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 28
ТП-325, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-326, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-327, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-328, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 7
ТП-329, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-33, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 42
ТП-330, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-331, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 630 кВА | 75
ТП-333, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 52
ТП-334, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА | 0
ТП-335, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 159
ТП-336, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-34, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 180 кВА | 0
ТП-342, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-343, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-344, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-345, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-346, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-347, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 8
ТП-348, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 15
ТП-349, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-35, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-350, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА | 17
ТП-351, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-353, 10/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0
ТП-356, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-357, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-358, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-359, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-36, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 250 кВА | 52
ТП-360, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 52
ТП-361, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-362, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 61
ТП-363, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 73
ТП-364, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 16
ТП-365, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 100 кВА | 38
ТП-366, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 72
ТП-367, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 78
ТП-368, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-369, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-37, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 78
ТП-370, 10/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 1
ТП-371, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-372, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-373, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-374, 6/0,4 кВ | Т1 – 200 кВА Т2 – 200 кВА | 37
ТП-375, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-376, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 14
ТП-377, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-378, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 2
ТП-379, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-38, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-380, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 180 кВА | 89
ТП-381, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-382, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 7
ТП-383, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-384, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-385, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 70
ТП-386, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 400 кВА | 18
ТП-387, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-388, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 3
ТП-389, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-39, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 3
ТП-390, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-391, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 20
ТП-392, 6/0,4 кВ | Т1 – 200 кВА | 0
ТП-393, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 7
ТП-394, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-395, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 560 кВА | 163
ТП-396, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 4
ТП-397, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 186
ТП-398, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 38
ТП-399, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 23
ТП-4, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-40, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-400, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 13
ТП-402, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 67
ТП-403, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 160 кВА | 0
ТП-404, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-406, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 71
ТП-407, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-408, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-409, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-410, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-411, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-412, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-413, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-414, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 315 кВА | 0
ТП-417, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-418, 10/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-419, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-42, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-420, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-421, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-422, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-425, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-426, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-427, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА | 0
ТП-428, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-429, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-43, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 79
ТП-430, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-432, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 63
ТП-433, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-434, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА | 0
ТП-435, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-436, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-437, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-438, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-44, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА | 285
ТП-440, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 6
ТП-441, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 315 кВА | 0
ТП-443, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-444, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-445, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-446, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-449, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 630кВА | 0
ТП-451, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-453, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-454, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-455, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-456, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-459, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-46, 6/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-461, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-462, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-463, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-464, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-465, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 40
ТП-466, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-468, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-469, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-470, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-471, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-472, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-473, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-474, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-475, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА | 0
ТП-476, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-478, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-479, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-480, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-481, 10/0.4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0
ТП-482, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-483, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-484, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-486, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-487, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-488, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-49, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 33
ТП-490, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-491, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-492, 10/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 16
ТП-493, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-494, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-495, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-496, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-497, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-498, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-499, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-5, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0
ТП-50, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 22
ТП-500, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 0
ТП-501, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-502, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-505, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-506, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-507, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-508, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-509, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-510, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-511, 10/0.4 кВ | Т1 – 200 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-515, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-516, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 14
ТП-517, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 0
ТП-518, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-519, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 18
ТП-52, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-522, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-523, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-524, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-525, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-528, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-53, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-531, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-532, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-533, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-534, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 200 кВА | 0
ТП-535, 6/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-536, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-537, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-54, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-540, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 0
ТП-542, 10/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0
ТП-543, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-544, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-547, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-548, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-549, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 7
ТП-55, 6/0.4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 400 кВА | 22
ТП-550, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-552, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-554, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 0
ТП-555, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 155
ТП-557, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-559, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-560, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-561, 6/0.4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-562, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 78
ТП-563, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-564, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 108
ТП-565, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-566, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 149
ТП-567, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-568, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-569, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-570, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 200 кВА | 21
ТП-571, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-572, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 45
ТП-573, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 184
ТП-574, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 24
ТП-575, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 136
ТП-576, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 98
ТП-577, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 112
ТП-578, 6/0.4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-579, 6/0.4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0
ТП-58, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-580а, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 156
ТП-581, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-582, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-583, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-584, 6/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-587, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-589, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 55
ТП-590, 6/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 63
ТП-591, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 172
ТП-592, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 77
ТП-594, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 72
ТП-595, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-596, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-598, 6/0.4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-599, 6/0.4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 108
ТП-6,10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 84
ТП-60, 10/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-600, 10/0.4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 57
ТП-601, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-602, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-603, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-604, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 53
ТП-605, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-606, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-607, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-608, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-609, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-61, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-610, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 78
ТП-611, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-612, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-613, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 102
ТП-614, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-615, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-616, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-617, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 149
ТП-62, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-621, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-622, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-623, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-624, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 315 кВА | 0
ТП-625, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 400 кВА | 43
ТП-627, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 43
ТП-628, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-629,10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-630, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 132
ТП-631 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-632, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2- 250 кВА | 46
ТП-633, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-634, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-635, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-637, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-639, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 80
ТП-64, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-640, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-641, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-642, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-643, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-644, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-645, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 117
ТП-646, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 205
ТП-647, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 261
ТП-648, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 38
ТП-649, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 13
ТП-65, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-650, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 69
ТП-651, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 105
ТП-656, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 41
ТП-657, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-658, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 82
ТП-66, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-660, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-661, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-662, 6/0.4 кВ | Т1 – 630 кВА | 145
ТП-664, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 88
ТП-665, 10/0.4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 45
ТП-666, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 121
ТП-668, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-67, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 43
ТП-670, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 114
ТП-671, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-672, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-673, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 137
ТП-674, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 182
ТП-675, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 250 кВА | 63
ТП-676, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 27
ТП-677, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 106
ТП-678, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 111
ТП-68, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-680, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-683, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т1 – 100 кВА | 39
ТП-686, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 143
ТП-688, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-689, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 110
ТП-69, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-690, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 190
ТП-691, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА Т3 – 630 кВА | 0
ТП-694, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 89
ТП-696, 6/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА | 0
ТП-698, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 65
ТП-7, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 180 кВА | 0
ТП-70, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-700, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 57
ТП-701, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 164
ТП-702, 10/0,4 кВ | Т1 – 160 кВА Т2 – 160 кВА | 23
ТП-703, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 121
ТП-704, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 83
ТП-705, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 47
ТП-706, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-707, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-708, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-709, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 46
ТП-71, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-710, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-711, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 93
ТП-712, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-714, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000кВА Т2 – 1000кВА | 173
ТП-718, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 0
ТП-719, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-720, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА | 0
ТП-721, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-722, 6/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА | 0
ТП-723, 6/0,4 кВ | Т1 – 315 кВА Т2 – 315 кВА | 0
ТП-724, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-725, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 80
ТП-726, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 80
ТП-727, 6/0,4 кВ | Т1 – 560 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-728, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 73
ТП-73, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-733, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-734, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 69
ТП-735, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-736, 10/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 100 кВА | 0
ТП-737, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 100
ТП-739, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 0
ТП-74, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-741, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 37
ТП-743, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-744, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 119
ТП-745, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-746, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-748, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-749, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 19
ТП-75, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-750, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-752, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-753, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-754, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 25
ТП-755, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 160 кВА | 0
ТП-756, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-757, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 60
ТП-758, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 51
ТП-759, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 129
ТП-76, 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА | 111
ТП-760, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-761, 10/0,4 кВ | Т1 – 320 кВА Т2 – 320 кВА | 0
ТП-762, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-763, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-764, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2- 400кВА | 41
ТП-765, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2-400кВА | 0
ТП-766 6/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2-630кВА | 0
ТП-767, 6/0,4 кВ | Т1 – 180 кВА Т2 – 180 кВА | 67
ТП-768, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 25
ТП-769, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-77, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-770, 10/0,4 кВ (принята26.05.2014г. на баланс ) | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-772, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-773, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 41
ТП-775, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-776, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА Т2 – 250 кВА | 42
ТП-777, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 22
ТП-778 , 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 81
ТП-779 , 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-78, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-780, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-781, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 62
ТП-782, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-783, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 34
ТП-784, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2 – 1000 кВА | 78
ТП-785, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-787, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-788, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 21
ТП-789, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 72
ТП-79, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-790, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 33
ТП-792, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 75
ТП-793, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 0
ТП-795, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-796, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ТП-799, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 88
ТП-80, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-801, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 160
ТП-803, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 59
ТП-804, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 0
ТП-805, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-808, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-808а, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 9
ТП-809, 6/0,4 кВ | Т2 - 250 кВА | 0
ТП-81, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-814, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-815, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 33
ТП-817, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 105
ТП-818, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 7
ТП-819, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-82, 6/0,4 кВ | Т1 - 200 кВА | 0
ТП-820, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 58
ТП-821, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-823, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-824, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-825, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-827, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-829, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-83, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-830, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 57
ТП-831, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-832, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 55
ТП-84, 6/0,4 кВ | Т1 - 560 кВА | 50
ТП-841, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0
ТП-843, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-844, 6/0,4 кВ | Т1 – 100 кВА | 63
ТП-845, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-846, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-847, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
ТП-849, 6/0,4 кВ | Т1 - 40 кВА | 0
ТП-85, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-852, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА | 0
ТП-857, 6/0,4 кВ | Т1 -400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-865, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
ТП-868, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВа Т2 – 205кВА | 0
ТП-871, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-872, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-876, 6/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 0
ТП-878, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400кВА | 0
ТП-879, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-880, 6/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА | 476
ТП-885, 6/0,4 кВ | Т1 – 63 кВА | 8
ТП-88, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-89, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0
ТП-895, 6/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 111
ТП-9, 6/0,4 кВ | Т1 - 320 кВА | 0
ТП-900, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 12
ТП-901, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА т2 –1000кВА | 131
ТП-905, 10,/0,4 кВ | Т1- 630 кВА Т2 – 630 КВА | 124
ТП-91, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-910, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 55
ТП-912, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 111
ТП-917, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-918, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-925, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 108
ТП-927, 10/0,4 кВ | Т1 – 1000 кВА Т2–1000 кВА | 33
ТП-929, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-933, 10/0,4 кВ | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 0
ТП-934, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ТП-939, 10/0,4 кВ | Т1 – 250 кВА | 71
ТП-94, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-95, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 180 кВА | 0
ТП-953, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
ТП-959, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 126
ТП-96, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-963, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 100
ТП-964, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0
ТП-968, 6/0,4 кВ | Т1 - 63 кВА | 0
ТП-97, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
ТП-979, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 96
ТП-979а, 10/0,4кВ | Т1 – 400 кВА | 0
ТП-98, 6/0,4 кВ | Т1 - 180 кВА Т2 - 180 кВА | 0
ТП-982, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
ТП-986, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0
ТП-989, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 0
ТП-99, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 0
ТП-990, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 236
ТП-992, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 -1000 кВА | 165
ТП-993, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 45
ТП-995, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА | 87
РП-11, 6/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА | 0
РП-12, 6/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 18
РП-13, 6/0,4 кВ | Т1 - 630кВА | 9
РП-14, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
РП-15, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 32
РП-17, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
РП-18, 6/0,4 кВ | Т1 - 100 кВА | 0
РП-19, 6/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 8
РП-20, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 10
РП-21, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
РП-22, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
РП-23, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 9
РП-24, 6/0,4 кВ | Т1 - 160 кВА Т2 - 160 кВА | 0
РП-25, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 41
РП-26, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 9
РП-28, 10/0,4 кВ | Т1 - 1000 кВА Т2 - 1000 кВА | 15
РП-29, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 18
РП-30, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
РП-31, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
РП-33, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 12
РП-34, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 33
РП-35, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 28
РП-36, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 0
РП-37, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 0
РП-39, 10/0,4 кВ | Т1 - 400 кВА Т2 - 630 кВА | 34
РП-40, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА | 0
РП-41, 10/0,4 кВ | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 63
ТП-КНС24, 10/0,4 кВ | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 52
ТП Мамулино-2 | Т1 – 1600 кВА Т2 – 1600 кВА | 0
РП-45, 10/0,4 кВ | Т1 - 630 кВА Т2 - 630 кВА | 128

## Торжок
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП-1 | Т1 - 400кВА, Т2 – 400кВА | 75
ЗТП-2 | Т1 - 400кВА | 109
ЗТП-3 | Т1 - 400кВА | 31
КТП-4 | Т1 - 400кВА | 33.5
ЗТП-6 | Т1 - 250кВА | 27.3
ЗТП-7 | Т1 – 400кВА | 114
ЗТП-8 | Т1 - 400кВА | 19
ЗТП-9 | Т1 - 400кВА | 0
ЗТП-10 | Т1 - 200кВА | 0
КТП-11 | Т1 - 100кВА | 20.76
ЗТП-13 | Т1 – 630кВА | 140.6
КТП-14 | Т1 – 250кВА | 45.9
ЗТП-15 | Т1 – 320кВА | 30
КТП-16 | Т1 – 160кВА | 38
ЗТП-17 | Т1 – 315кВА | 0
ЗТП-18 | Т1 – 400кВА | 49
ЗТП-19 | Т1 – 400кВА | 53
ЗТП-21 | T1 – 315кВА | 21
ЗТП-22 | Т1 – 400кВА | 75.9
ЗТП-23 | Т1 - 400кВА | 101
ЗТП-24 | Т1 – 180кВА | 10
КТП-25 | Т1 – 250кВА | 70.3
КТП-25А | Т1 – 100кВА | 11.8
КТП-25В | Т1 – 160кВА | 30.1
КТП-26 | Т1 – 100кВА | 13
ЗТП-27 | Т1 – 100кВА | 0
ЗТП-28 | T1 – 200кВА | 0
ЗТП-29 | Т1 – 100кВА, Т2 – 160кВА | 0
ЗТП-31 | Т1 – 250кВА | 23.2
ЗТП-32 | Т1 – 1000кВА, Т2 – 1000кВА, Т3 – 1000кВА, Т4 – 1000кВА | 0
ЗТП-33 | Т1 – 400кВА | 75
ЗТП-34 | Т1 – 630кВА | 125
ЗТП-35 | Т1 – 400кВА | 63
ЗТП-36 | Т1 – 400кВА | 29
ЗТП-37 | Т1 – 180кВА, Т2 – 180кВА | 0
ЗТП-40 | Т1 – 630кВА | 175
ЗТП-44 | Т1 – 630кВА | 38.4
ЗТП-45 | Т1 – 100кВА | 0
ЗТП-46 | Т1 – 400кВА | 55
ЗТП-47 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 73
ЗТП-48 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 109
ЗТП-49 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 35
ЗТП-50 | Т1 – 160кВА | 0
ЗТП-52 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 0
ЗТП-53 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 72
ЗТП-54 | Т1 – 630кВА | 59
ЗТП-59 | Т1 – 250кВА | 0
ЗТП-60 | Т1 – 400кВА | 0
ЗТП-62 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 127
ЗТП-63 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 100
ЗТП-64 | Т1 – 320кВА, Т2 – 400кВА | 0
ЗТП-65 | Т1 – 400кВА | 63
ЗТП-67 | Т1 – 630кВА | 56
ЗТП-68 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 25
ЗТП-69 | Т1 – 630кВА | 0
КТП-71 | Т1 – 160кВА | 50
ЗТП-72 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 0
ЗТП-73 | Т1 – 160кВА | 0
КТП-76 | Т1-250кВА | 0
ЗТП-77 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 55
ЗТП-78 | Т1 – 400кВА, Т2 – 100 кВА | 0
ЗТП-81 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 66
ЗТП-82 | Т1 – 160кВА, Т2 – 160кВА | 0
ЗТП-84 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 39
ЗТП-86 | Т1 – 400кВА | 50
ЗТП-87 | Т1 – 160кВА | 0
ЗТП-88 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 35
ЗТП-89 | Т1 – 630кВА | 65
ЗТП-90 | Т1 – 400кВА, Т2 – 100кВА | 0
ЗТП-92 | Т1 – 400кВА | 25
ЗТП-93 | Т1 – 250кВА | 0
ЗТП-95 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 26
ЗТП-96 | Т1 – 180кВА, Т2 – 250кВА | 0
КТП-98 | Т1 – 100кВА | 28.28
ЗТП-99 | Т1 – 400кВА | 85
КТП-100 | Т1 – 250кВА | 0
ЗТП-102 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 135
ЗТП-103 | Т1 – 400кВА, Т2 – 250кВА | 0
ЗТП-104 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 105
КТП-106 | Т1 – 250кВА | 55.9
ЗТП-109 | Т1 – 400кВА | 25
ЗТП-110 | Т1 – 400кВА | 65
ЗТП-111 | Т1 – 400кВА | 0
КТП-112 | Т1 – 100кВА | 14
ЗТП-113 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 0
ЗТП-114 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 54.5
ЗТП-115 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 65
ЗТП-116 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 30
ЗТП-118 | Т1 – 250кВА | 0
ЗТП-119 | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 75
ЗТП-120 | Т1 – 400кВА | 30
ЗТП-121 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 0
ЗТП-122 | T1 – 200кВА | 0
КТП-126 | Т1 – 100кВА | 0
КТП-129 | Т1 – 100кВА | 5.25
КТП-133 | Т1 – 160кВА | 36
ЗТП-135 | Т1 – 160кВА, Т2 – 160кВА | 0
ЗТП-136 | Т1 – 250кВА, Т2 – 250кВА | 0
КТП-139 | Т1 – 100кВА | 22.4
КТП-141 | Т1 – 160кВА | 40
КТП-142 | Т1 – 100кВА | 40.6
КТП-143 | Т1 – 160кВА | 30
КТП-145 | Т1 – 100кВА | 15
КТП-152 | Т1 – 250кВА | 53
КТП-154 | Т1 – 250кВА | 50
КТП-155 | Т1 – 160кВА | 0
СТП-157 | Т1 – 25кВА | 0
КТП-158 | Т1 – 63кВА, Т2 – 63кВА | 0
КТП-159 | Т1 – 250кВА | 35
КТП-161 | Т1 – 250кВА | 41
КТП-162 | Т1 – 25кВА | 0
РП-Газовик | Т1 – 400кВА, Т2 – 400кВА | 103
РП-Авиационная | Т1 – 630кВА, Т2 – 630кВА | 95

## Вышний Волочек
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП 10/0,4 кВ "Сельхозтехника" | Т1 - 630кВА | 130
ТП-1 | Т1 - 400 кВА | 105
ТП-2 | Т1 – 400кВА Т2 – 320 кВА | 136
ТП-5 | Т1 – 400 кВА | 90
ТП-6 | Т1 – 200 кВА | 50
ТП-7 | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 130
ТП-8 | Т1 – 400 кВА | 130
ТП-9 | Т1 - 250 кВА | 80
ТП-10 | Т1 – 180 кВА Т2 – 630 кВА | 130
ТП-11 | Т1 – 63 кВА | 20
ТП-12 | Т1 – 180 кВА | 20
КТП-13 | Т1 – 100 кВА | 0
ТП-14 | Т1 - 320 кВА | 60
ТП-15 | Т1 - 250 кВА | 40
ТП-16 | Т1 – 400 кВА | 80
ТП-17 | Т1 – 180 кВА Т2 – 250 кВА | 50
ТП-19 | Т1 – 320 кВА | 90
ТП-20 | Т1 – 315 кВА | 65
ТП-21 | Т1 – 160 кВА Т2 – 180 кВА | 0
ТП-22 | Т1 – 250 кВА | 30
ТП-23 | Т1 – 320 кВА | 80
КТП-24 | Т1 – 60 кВА | 0
ТП-25 | Т1 – 400 кВА | 120
ТП-26 | Т1 – 200 кВА | 0
ТП-28 | Т1 – 400 кВА | 50
МТП-29 | Т1 – 160 кВА | 60
КТП-30 | Т1 – 250 кВА | 40
КТП-31 | Т1 – 250 кВА | 30
КТП-32 | Т1 – 180 кВА | 50
ТП-33 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 108
ТП-34 | Т1 – 250 кВА | 80
ТП-35 | Т1 – 400 кВА | 50
ТП-36 | Т1 – 160 кВА Т2 – 250 кВА | 20
КТП-37 | Т1 – 250 кВА | 80
КТП-38 | Т1 – 160 кВА | 20
КТП-39 | Т1 – 100 кВА | 0
КТП-40 | Т1 – 250 кВА | 80
КТП-42 | Т1 – 250 кВ | 80
ТП-43 | Т1 – 630 кВА | 120
ТП-46 | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 50
ТП-47 | Т1 – 250 кВА | 70
ТП-48 | Т1 – 400 кВА Т2 – 250 кВА | 80
ТП-49 | Т1 – 630 кВА | 180
ТП-50 | Т1 – 160 кВА | 90
КТП-52 | Т1 – 100 кВА | 60
ТП-55 | Т1 – 200 кВА | 34
МТП-56 | Т1 – 160 кВА | 10
ТП-57 | Т1 – 40 кВА | 10
ТП-58 | Т1 – 400 кВА | 150
ТП-60 | Т2 – 400 кВА | 110
ТП-62 | Т1 – 250 кВА Т2 – 320 кВА | 80
ТП-65 | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 50
МТП-68 | Т1 – 250 кВА | 30
ТП-70 | Т1 - 400 кВА | 115
ТП-71 | Т1 – 160 кВА Т2 – 320 кВА | 95
МТП-75 | Т1 – 40 кВА | 0
КТПН-76 | Т1 – 160 кВА | 30
ТП-79 | Т1 - 160кВА | 51
ТП-80 | Т1 – 400 кВА Т2 – 320 кВА | 136
КТП-82 | Т1 – 100 кВА | 30
КТП-83 | Т1 - 160 кВА | 60
ТП-85 | Т1 – 400 кВА Т2 – 630 кВА | 150
ТП-86 | Т1 – 63 кВА | 0
ТП-87 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 100
ТП-88 | Т1 – 400 кВА | 160
ТП-91 | Т1 - 320кВА | 99
ТП-92 | Т1 – 400 кВА | 80
ТП-93 | Т1 - 250кВА | 20
ТП-94 | Т1 – 63 кВА | 5
КТП-95 | Т1 – 250 кВА | 40
ТП-96 | Т1 – 250 кВА | 50
ТП-98 | Т1 – 320 кВА | 30
ТП-99 | Т1 – 250 кВА | 75
ТП-100 | Т2 - 250кВА | 40
МТП-101 | Т1 – 180 кВА | 50
МТП-102 | Т1 – 250 кВА | 110
КТП-103 | Т1 – 400 кВА | 100
ТП-104 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 140
ТП-105 | Т1 – 250 кВА Т2 – 160 кВА | 108
ТП-106 | Т1 – 180 кВА | 53
ТП-107 | Т1 – 400 кВА | 120
КТП-110 | Т1 – 100 кВА | 30
ТП-111 | Т1 -400 кВА Т2 - 630 кВА | 170
ТП-112 | Т1 – 160 кВА | 15
ТП-114 | Т1- 630 кВА Т2 – 630 кВА | 180
ТП-115 | Т1 - 400 кВА | 110
ТП-117 | Т1 – 100 кВА | 15
ТП-118 | Т1 - 250 кВА | 20
ТП-120 | Т1 – 400 кВА | 145
ТП-121 | Т1 - 180 кВА | 50
ТП-122 | Т1 - 180 кВА | 35
ТП-123 | Т1 - 400 кВА | 150
ТП-124 | Т1 - 400 кВА | 150
МТП-126 | Т1 – 160 кВА | 10
ТП-128 | Т1 - 320 кВА | 85
ТП-129 | Т1 – 400 кВА | 80
КТП-130 | Т1 - 180 кВА | 20
ТП-131 | Т1 - 160 кВА | 20
ТП-134 | Т1 - 160 кВА | 30
ТП-135 | Т1 - 180 кВА | 60
ТП-136 | Т1 - 160 кВА | 50
ТП-137 | Т1 - 100 кВА | 10
ТП-138 | Т1 - 250 кВА | 50
ТП-139 | Т1 – 630 кВА Т2 - 630 кВА | 190
ТП-140 | Т1 - 250 кВА | 80
ТП-142 | Т1 - 160 кВА | 10
ТП-143 | Т1 – 180 кВА Т2 – 400 кВА | 50
ТП-144 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 130
ТП-146 | Т1 - 100 кВА | 20
КТП-150 | Т1 – 160 кВА | 10
МТП-151 | Т1 – 250 кВА | 105
ТП-153 | Т1 – 160 кВА | 30
ТП-154 | Т1 - 250 кВА | 65
ТП-156 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 150
ТП-157 | Т1 – 320 кВА | 20
ТП-158 | Т1 – 630 кВА Т2 – 630 кВА | 110
ТП-159 | Т1 – 400 кВА | 60
ТП-161 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 105
ТП-164 | Т1 – 250 кВА | 30
ТП-165 | Т1 – 250 кВА Т2 – 400 кВА | 70
ТП-166 | Т1 – 160 кВА | 40
ТП-167 | Т1 – 250 кВА | 25
ТП-168 | Т1 – 250 кВА Т2 – 630 кВА | 150
ТП-169 | Т1 – 100 кВА Т2 – 100 кВА | 60
КТП-170 | Т1 – 160 кВА | 90
ТП-177 | Т1 – 250 кВА | 65
ТП-179 | Т1 – 100 кВА | 10
ТП-180 | Т1 – 250 кВА | 80
ТП-182 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 100
ТП-183 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 70
ТП-184 | Т1 – 400 кВА | 100
КТП-185 | Т1 – 250 кВА | 70
ТП-187 | Т1 – 100 кВА | 10
ТП-188 | Т1 -400 кВА | 140
ТП-189 | Т1 – 250 кВА | 40
ТП-190 | Т1 – 400 кВА | 150
ТП-191 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 70
ТП-192 | Т1 – 160 кВА | 10
ТП-196 | Т1 - 320 кВА | 90

## Весьегонск
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
КТП-1 | Т1 – 250 кВА | 36
КТП-2 | Т1 – 250 кВА | 15
КТП-3 | Т1 – 250 кВА | 15
ЗТП-4 | Т1 – 400 кВА | 90
ЗТП-5 | Т1 – 250 кВА | 32
ЗТП-6 | Т1 – 250 кВА | 30
ЗТП-7 | Т1 – 250 кВА | 30
КТП-8 | Т1 – 250 кВА | 15
ЗТП-9 | Т1 – 400 кВА Т2-315 кВА | 56
КТП-10 | Т1 – 250 кВА | 15
ЗТП-11 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-12 | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 36
ЗТП-13 | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 100
КТП-14 | Т1 – 250 кВА | 15
ЗТП-15а | Т1 – 160 кВА Т2-160 кВА | 30
КТП-17 | Т1 – 400 кВА | 56
ЗТП-17а | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 85
ЗТП-18 | Т1 – 400 кВА | 86
КТП-19 | Т1 – 250 кВА | 45
ЗТП-20 | Т1 – 400 кВА | 95
ЗТП-21 | Т1 – 400 кВА | 100
КТП-22 | Т1 – 250 кВА | 35
ЗТП-23 | Т1 – 160 кВА Т2-160 кВА | 30
ЗТП-24 | Т1 – 630 кВА Т2-400 кВА | 125
ЗТП-25 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 156
ЗТП-26 | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 65
ЗТП-27 | Т1 – 630 кВА | 85
КТП-31 | Т1 – 160 кВА | 0
КТП-31а | Т1 – 400 кВА | 15
ЗТП-34 | Т1 – 250 кВА Т2-250 | 36
КТП-35 | Т1 – 160 кВА | 15
КТП-37 | Т1 – 250 кВА | 30
ЗТП-42 | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 30
ЗТП-44 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 150
КТП-45 | Т1 – 250 кВА | 45
КТП-46 | Т1 – 250 кВА | 45
КТП-48 | Т1 – 250 кВА | 30
КТП-49 | Т1 – 160 кВА | 15
КТП-50 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-51 | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 110
ЗТП-52 | Т1 – 250 кВА Т2-100 кВА | 85
КТП-53 | Т1 – 250 кВА | 15

## Зубцов
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП "А" | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 105
ЗТП "Б" | Т1 - 100 кВА Т2 – 100 кВА | 30
ЗТП "В" | Т1 - 160 кВА Т2 – 160 кВА | 18
ЗТП-2 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 85
ЗТП-5 | Т1 - 630 кВА Т2 – 400 кВА | 154.5
ЗТП-6 | Т1 - 250 кВА | 37.5
ЗТП-8 | Т1 - 250 кВА | 0
ЗТП-9 | Т1 - 630 кВА | 94.5
РП-10 | Т1 - 100 кВА Т2 – 100 кВА | 30
ЗТП-11 | Т1 - 250 кВА Т2 – 250 кВА | 85
ЗТП-12 | Т1 - 250 кВА | 41
ЗТП-13 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 120
ЗТП-14 | Т1 - 400 кВА | 60
ЗТП-19 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 100
ЗТП-20 | Т1 - 100 кВА | 15
ЗТП-23 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 140
ЗТП-24 | Т1 - 250 кВА Т2 – 250 кВА | 75
ЗТП-25 | Т1 - 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0
ЗТП-26 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 89
ЗТП-27 | Т1 - 160 кВА Т2 – 160 кВА | 48
ЗТП-30 | Т1 - 400 кВА | 80
ЗТП-33 | Т1 - 250 кВА Т2 – 250 кВА | 39
ЗТП-37 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 45
ЗТП "Скважины" | Т1 - 250 кВА Т2 – 250 кВА | 0

## Лихославль
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП-1 | Т1-250 кВА | 15
ЗТП-2 | Т1 - 400 кВА | 0
ЗТП-3 | Т1 - 400 кВА | 30
ЗТП-4 | Т1 - 400 кВА | 0
ЗТП-5 | Т1 - 400 кВА | 110
ЗТП-6 | Т1 - 630 кВА | 55
ЗТП-7 | Т1 –250 кВА | 40
ЗТП-8 | Т1 – 400 кВА | 130
ЗТП-10 | Т1 – 400 кВА, Т2 – 400 кВА | 155
КТП-11 | Т1 – 250 кВА | 75
ЗТП-12 | Т1 – 400 кВА | 15
ЗТП-13 | Т1 – 400 кВА | 70
КТП-14 | Т1 – 160 кВА | 10
ЗТП-15 | Т1 – 400 кВА | 0
КТП-16 | Т1 – 160 кВА | 15
КТП-18 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-19 | Т1 – 400 кВА | 50
ЗТП-20 | Т1- 400 кВА, Т2 - 400 кВА | 45
КТПП-21 | Т1 – 250 кВА | 35
ЗТП-22 | Т1 – 160 кВА, Т2- 160 кВА | 20
ЗТП-23 | Т1 – 630 кВА, Т2-630 кВА | 70
КТП-25 | Т1 – 400 кВА | 85
ЗТП-26 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-27 | Т1 – 250 кВА | 10
КТП-29 | Т1 – 60 кВА | 0
ЗТП-30 | Т1 – 400 кВА,Т2 – 250 кВА | 120
ЗТП-32 | Т1 – 400 кВА | 30
КТП-33 | Т1 – 250 кВА | 50
ЗТП-34 | Т1 – 180 кВА | 0
КТП-37 | Т1 – 100 кВА | 25
ЗТП-38 | Т1 – 250 кВА, Т2 – 400 кВА | 100
ЗТП-44 | Т1 – 400 кВА, Т2 - 400 кВА | 30
КТП-45 | Т1 – 160 кВА | 10
ЗТП-48 | Т1 – 250 кВА, Т2 – 250 кВА | 80
ЗТП-49 | Т1 – 250кВА, Т2 - 250 кВА | 100
ЗТП-50 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 20
ЗТП-51 | Т1 - 160 кВА | 0
ЗТП-52 | Т1 – 250 кВА, Т2 – 250 кВА | 30
ТП «Лочкино» | Т1 - 250 кВА | 0

## Оленино
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
КТП-1 | Т1 - 250кВА | 51
КТП-2 | Т1 - 100кВА | 0
ТП-3 | Т1 - 320кВА | 25
ТП-4 | Т1 - 250кВА | 0
ТП-5 | Т1 - 400кВА | 35
ТП-6 | Т1 – 630кВА | 73
ТП-7 | Т1 - 250кВА | 15
ТП-8 | Т1 - 400кВА | 41
ТП-9 | Т1 - 250кВА, Т2 - 180кВА | 0
ТП-10 | Т1 - 400кВА | 50
ТП-11 | Т1 – 180кВА | 0
ТП-12 | Т1 – 250кВА | 35
ТП-14 | Т1 – 100кВА | 0
ТП-15 | Т1 – 180кВА | 0
КТП-16 | Т1 – 160кВА | 0
ТП-19 | Т1 - 400кВА, Т2 - 320кВА | 55
ТП-20 | Т1 – 250кВА | 12
ТП-30 | T1 – 250кВА | 31
КТП-31 | Т1 – 100кВА | 0
ТП-32 | Т1 - 250кВА, Т2 - 250кВА | 32
КТП-33 | Т1 – 160кВА | 10
ТП-34 | Т1 – 100кВА | 0
КТП-35 | Т1 – 160кВА | 0
КТП-36 | Т1 – 250кВА | 40.5
ТП-39 | Т1 – 400кВА | 75
ТП-40 | Т1 – 630кВА | 110
ТП-41 | T1 – 400кВА | 25
КТП-42 | Т1 – 100кВА | 0

## Осташков
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП-1 | Т1 – 250 кВА | 53
ЗТП-2 | Т1 - 250 кВА | 25
ЗТП-3 | Т1 – 16 кВА | 0
ЗТП-4 | Т1 – 560 кВА | 85
ЗТП-5 | Т1 – 250 кВА | 25
ЗТП-6 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 125
ЗТП-7 | Т1 – 400 кВА | 85
ЗТП-8 | Т1 – 400 кВА Т2-250 кВА | 57
ЗТП-12 | Т1 – 400 кВА | 60
ЗТП-13 | Т1 – 400 кВА | 40
ЗТП-14 | Т1 – 100 кВА | 0
ЗТП-15 | Т1 - 630 кВА | 155
ЗТП-17 | Т1 – 400 кВА | 50
ЗТП-18 | Т1 – 400 кВА | 60
ЗТП-19 | Т1 – 400 кВА | 50
ЗТП-21 | Т1 – 400 кВА | 105
ЗТП-22 | Т1 - 400 кВА | 50
ЗТП-23 | Т1 – 250 кВА Т2-315 кВА | 85
ЗТП-24 | Т1 – 630 кВА | 95
ЗТП-25 | Т1 – 250 кВА Т2-200 кВА | 68
ЗТП-26 | Т1 – 250 кВА | 0
ЗТП-27 | Т1 - 320 кВА Т2-200 кВА | 38
ЗТП-28 | Т1 – 180 кВА | 0
ЗТП-30 | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 50
ЗТП-31 | Т1 – 250 кВА Т2-400 кВА | 37
ЗТП-32 | Т1 – 250 кВА | 50
ЗТП-33 | Т1 – 400 кВА | 80
ЗТП-35 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 120
ЗТП-36 | Т1 - 400 кВА | 110
ЗТП-37 | Т1 – 250 кВА | 40
ЗТП-41 | Т1 - 160 кВА | 0
ЗТП-42 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-44 | Т1 – 250 кВА Т2-160 кВА | 62
ЗТП-45 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 105
ЗТП-46 | Т1 – 250 кВА Т2-400 кВА | 70
ЗТП-47 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 80
ЗТП-50 | Т1 - 63 кВА Т2-63 кВА | 0
ЗТП-51 | Т1 – 250 кВА | 15
ЗТП-52 | Т1 – 250 кВА Т2-630 кВА | 110
ЗТП-54 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 115
ЗТП-55 | Т1 – 400 кВА | 100
ЗТП-56 | Т1 – 250 кВА | 40
ЗТП-57 | Т1 - 250 кВА Т2-400 кВА | 60
ЗТП-58 | Т1 – 250 кВА | 60
ЗТП-59 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 160
ЗТП-60 | Т1 – 250 кВА | 0
ЗТП-61 | Т1 – 1000 кВА Т2-1000 кВА | 160
ЗТП-62 | Т1 – 250 кВА | 15
ЗТП-63 | Т1 – 400 кВА | 150
ЗТП-64 | Т1 - 100 кВА Т2-250 кВА | 50
ЗТП-66 | Т1 – 160 кВА Т2-160 | 50
ЗТП-68 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 24
ЗТП-70 | Т1- 250 кВА Т2-180 | 65
ЗТП-71 | Т1 – 160 кВА Т2-160 кВА | 0
ЗТП-72 | Т1 – 400 кВА Т2-400кВА | 120
ЗТП-80 | Т1 - 400 кВА | 100
ЦРП «Звезда» | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 30
ЗТП Тверская область, г/о Осташковский, п. Южный, ул. Советская, д 1а | Т1 – 250 кВА Т2-250 кВА | 75

## Селижарово
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТПП-1 | Т1 – 400 кВА | 30
ЗТПП-2 | Т1 - 400 кВА Т2 - 60 кВА | 84
КТП-3 | Т1 - 250 кВА | 27
КТП-4 | Т1-160 кВА | 12
КТП-5 | Т1-160 кВА | 24
ЗТПП-6 | Т1 – 250 кВА | 23
ЗТПП-7 | Т1 – 250 кВА | 54
ЗТПП-8 | Т1 – 400 кВА | 19
ЗТП-11 | Т1 – 250 кВА | 52
ЗТПП-12 | Т1 – 400 кВА Т2- 400 кВА | 83
ЗТПП-14 | Т1 - 400 кВА | 30
КТП-15 | Т1-160 кВА | 61
ЗТПП-16 | Т1 – 630 кВА | 101
ЗТПП-17 | Т1 – 630 кВА | 14
ЗТПП-18 | Т1 – 400 кВА | 36
ЗТПП-20 | Т1 – 630 кВА Т2 – 630кВА | 170
КТП-22 | Т1-100 кВА | 0
ЗТПП-23 | Т1 - 160 кВА | 54
КТП-24 | Т1 - 250 кВА | 24
ЗТПП-25 | Т1 – 100 кВА | 0
КТП-26 | Т1 - 250 кВА | 65
ЗТП-27 | Т1 – 250 кВА | 20
ЗТПП-28 | Т1 – 160 кВА | 51
ЗТПП-30 | Т1 - 160 кВА | 60
ЗТПП-32 | Т1 – 400 кВА | 99
КТПП-34 | Т1-100 кВА | 6
КТП-35 | Т1 - 250 кВА | 52
КТП-36 | Т1-160 кВА | 41
КТП-37 | Т1-160 кВА | 63
ЗТПП-38 | Т1 – 160 кВА Т2-160 кВА | 20
ЗТПП-39 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400кВА | 103
КТПП-41 | Т1-400 кВА | 45
КТПП-43 | Т1-400 кВА | 70
ЗТП-44 | Т1 – 100 кВА | 15
КТПП-45 | Т1-250 кВА | 29
ЗТПП-47 | Т1 - 250 кВА Т2 - 160 кВА | 90
ЗТПП-48 | Т1 – 250 кВА Т2 – 250 кВА | 36
ЗТП-50 | Т1 – 400 кВА Т2-250 кВА | 99
ЗТПП-51 | Т1 – 100 | 0
ЗТПП-52 | Т1 – 250 кВА | 52
ЗТПП-53 | Т1 – 630 кВА | 99
ЗТПП-55 | Т1 – 400 кВА | 46
КТП-58 | Т1-250 кВА | 31
КТП-59 | Т1-100 кВА | 42
ЗТПП-60 | Т1 – 400 кВА | 20
КТП-1 п. Селище | Т1-160 кВА | 22
ЗТПП-2 п. Селище | Т1 - 250 кВА | 50
ЗТПП-3 п. Селище | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 80
КТП-4 п. Селище | Т1-400 кВА | 45
КТПН-6 п. Селище | Т1 – 630 кВА | 75
КТП-8 п. Селище | Т1 – 630 кВА Т2 – 630кВА | 154
КТП п. Селище (кн з/у 69:29:0152301:334) | Т1 - 320 кВА | 70

## Сонково
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП-1 ул. Народная, 52 | Т1 - 250 кВА | 0
ЗТП-1 ул. Клубная, 63 | Т1 - 250 кВА | 37
КТП-2 | Т1 - 250 кВА | 33
КТП-3 | Т1 - 250 кВА | 12
ЗТП-4 | Т1 - 400 кВА | 60
МТП-5 | Т1 - 160 кВА | 24
МТП-6 | Т1 - 160 кВА | 10
ЗТП-7 | Т1 - 250 кВА | 55
МТП-9 | Т1 - 100 кВА | 15
ЗТП-10 | Т1 - 250 кВА | 20
КТП-11 | Т1 - 160 кВА | 22
МТП-13 | Т1 - 100 кВА | 15
ЗТП-16 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 120
МТП-18 | Т1 - 100 кВА | 15
ЗТП-19 | Т1 - 160 кВА | 36
МТП-20 | Т1 - 160 кВА | 40
ЗТП-21 | Т1 - 250 кВА | 15
КТПН-24 | Т1 - 160 кВА | 27
КТПН ул. Калинина | Т1 - 400 кВА | 83
КТП | Т1 - 160 кВА | 0

## Старица
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
ЗТП-3 | Т1-400 кВА | 50
ЗТП-4 | Т1 - 630 кВА | 30
КТП-5 | Т1 - 160 кВА | 0
ЗТП-6 | Т1 - 400 кВА | 40
ЗТП-7 | Т1 - 400 кВА | 20
ЗТП-8 | Т1 – 400 кВА Т2-400 кВА | 70
ЗТП-9 | Т1 – 250 кВА | 51
МТП-10 | Т1 – 160 кВА | 20
ЗТП-11 | Т1 – 630 кВА | 34
ЗТП-12 | Т1 – 320 кВА | 84
ЗТП-13 | Т1 – 160кВА Т2 - 160 кВА | 10
ЗТП-14 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 140
ЗТП-15 | Т1 – 630 кВА | 50
ЗТП16 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 0
ЗТП-17 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 136
ЗТП-18 | Т1 – 400 кВА Т2- 250 кВА | 130
ЗТП-19 | Т1 – 630 кВА | 20
ЗТП-21 | Т1 - 400 кВА | 55
ЗТП-22 | Т1 –400 кВА | 45
ЗТП-23 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-24 | Т1 - 250 кВА | 50
ЗТП-25 | Т1 – 560 кВА | 150
ЗТП-26 | Т1 – 250 кВА | 14
ЗТП-27 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 80
ЗТП-28 | Т1 – 400 кВА Т2 – 400 кВА | 170
КТП-29 | Т1 – 160 кВА | 0
ЗТП-30 | Т1-250 кВА Т2 – 250 кВА | 60
КТП-32 | Т1 - 250 кВА | 0
КТП-39 | Т1 - 400 кВА Т2 – 400 кВА | 90
КТП-40 | Т1 - 160 кВА | 0
КТП-41 | Т1 - 250 кВА | 10
КТП-42 | Т1- 400 кВА | 45
КТП-46 | Т1 – 250 кВА | 18

## Удомля
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
КТП-1 | Т1 - 160кВА | 40
КТП-2 | Т1 – 250кВА | 20
КТП-3 | Т1 - 100кВА | 5
КТП-4 | Т1 – 250кВА | 36
КТП-5 | Т1 – 630кВА Т2 – 630кВА | 125
КТП-6 | Т1 – 250кВА | 55
КТП-24 | Т1 - 250кВА | 16
ЗТП-26 | Т1 – 250кВА Т2-63кВа | 70
ЗТП-27 | Т1 – 400кВА Т2 – 400кВА | 120
ЗТП-28 | Т1 – 400кВА Т2-400кВа | 125
ЗТП-31 | Т1 – 250кВА Т2-250кВа | 94
КТП-32 | Т1 - 400кВА | 32
КТП-33 | Т1 – 250кВА | 15
ЗТП-33 | Т1 - 160кВА | 0
КТП-34 | Т1 – 250кВА | 15
ЗТП-35 | Т1 – 250кВА Т2 – 250кВА | 0
ЗТП-38 | Т1 – 400кВА | 74
КТП-53 | Т1 – 250кВА | 50

## Фирово
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
КТП пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная (возле детского комбината) | Т1 - 630 кВА | 140
КТП пгт. Великооктябрьский, ул. Кооперативная (возле дома быта) | Т2 - 250 кВА | 70
КТП пгт. Великооктябрьский, ул. Шоссейная (возле прод.магазина) | Т1 - 250 кВА | 60
КТП пгт. Великооктябрьский, ул. Садовая | Т1 - 400 кВА Т2 - 400 кВА | 125
КТП пгт. Великооктябрьский, ул. Советская (возле д.12) | Т1 - 250 кВА | 12
КТП пгт. Великооктябрьский, ул. Школьная (территория школы) | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 56
ЗТП п. Труд, ул. Толстого | Т1 - 250 кВА Т2 - 250 кВА | 74
КТП №1 "Глухово", п. Труд | Т1 - 100 кВА | 32
КТП №2 "Котельная", п. Труд | Т1 - 160 кВА | 24
КТП №1 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 19
КТП №4 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 10
КТП №5 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 25
КТП №8 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 27
КТП №9 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 26
КТП №10 пгт. Фирово | Т1 - 100 кВА | 15
КТП №11 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 16
КТП №12 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 24
КТП №13 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 26
КТП №14 пгт. Фирово | Т1 - 160 кВА | 20
КТП №15 пгт. Фирово | Т1 - 100 кВА | 8
КТПП №16 пгт. Фирово | Т1 - 100 кВА | 5

## Другие
№ТП-6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная трансформаторная мощность для технологического присоединения
(на I квартал 2021г.), кВА
Андреаполь
КТП РЭК №7, 10/0,4кВ | Т1 - 400 кВА | 45
КТП РЭК №1, 10/0,4кВ | Т1 – 160 кВА | 0
КТП РЭК №6, 10/0,4кВ | Т1 – 250 кВА | 20
ЗТП №11, 10/0,4кВ | Т1 – 250 кВА | 60
ЗТП №9, 10/0,4кВ | Т1 – 250 кВА | 10
Сандово
КТП №37, 10/0,4 кВ | Т1 -
Калязин
КТП №24, 10/0,4 кВ | Т1 -
Редкино
КТПН, ул. Шаталкина, 6/0,4кВ | Т1 – 400 кВА | 40
Бежецк
КТПН ул. Большая | Т1 – 250 кВА, Т2 – 250 кВА | 110
Кашин
КТП №96, 10/0,4кВ | Т1 -
КТП ул. Профинтера, 10/0,4кВ | Т1 – 250 кВА, Т2 – 250 кВА | 55
Конаково
КТП для эл.снаб. полигона ТБО | Т1 – 40 кВА | 0
КТП ул. Южная | Т1 – 250 кВА | 50
Спирово
КТПН №24, 10/0,4кВ | Т1 – 160 кВА | 0